Kraków dnia: 2022-06-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/30/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 5 Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Rozwieracz typu BECKMANN-EATON długość 330 mm, 7x7 zęby tępe, końcówka 47x44 mm? Rozwieracz ten nie występuje w wersji 1x 1 zęby. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Poz. 51. Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typu ADSON, 180 mm, mocno odgięte? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski