Kraków dnia: 2022-06-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/30/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 3 pozycja 29 Arkusz asortymentowo- cenowy Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu zastępczego w sytuacji przedłużania się maksymalnego czasu naprawy gwarantowany powyżej 3 dni, co znosiłoby ryzyko kar dla Oferenta? Uzasadnienie: W związku z obecnymi globalnymi problemami z łańcuchem logistycznym dostaw części oraz położeniem siedziby serwisu poza granicami Polski, do czasu naprawy należy doliczyć czas wysyłki od Zamawiającego do siedziby serwisu. Odpowiedź: W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego przed upływem terminu, o którym mowa w poz. 29 załącznika nr 1.3 Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową naprawę. Pytanie nr 2 Pakiet nr 3 Arkusz asortymentowo- cenowy Czy Zamawiający w pozycji nr 34 "Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski." Dopuści autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Unii Europejskiej (Włochy)? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek