Kraków dnia: 2022-06-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z  wyposażeniem stałym” – znak sprawy ZP/28/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie lądowiska dla helikopterów LPR na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem? Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się czasowe wyłączenie lądowiska z użytkowania na czas robót koniecznych do wykonania – wszelkie uzgodnienia i opracowania z tym związane leżą po stronie Wykonawcy (w tym opracowanie analizy operacyjnej pod względem bezpieczeństwa dla działającego w ramach SOR lądowiska i dokonanie stosownego zgłoszenia do LPR). 2. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie głównego holu szpitala znajdującego się pod wymienianym świetlikiem dachowym na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem? Odpowiedź: Nie dopuszcza, wszelkie prace zabezpieczające po stronie Wykonawcy. 3. Czy Inwestor dopuszcza instalacje żurawia wieżowego na terenie Szpitala na potrzeby budowy? Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca lub miejsc jego proponowanej lokalizacji. Odpowiedź: Organizacja placu budowy po stronie Wykonawcy, przy założeniu prowadzenia prac przy czynnym obiekcie. 4. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie wjazdu (przy torowisku kolejowym) na teren Szpitala od strony ul. Prądnickiej na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem? Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się czasowe zamknięcie wjazdu na czas robót koniecznych do wykonania po uprzednim zgłoszeniu. 5. Czy Inwestor dopuszcza usytuowanie dźwigu towarowego pracującego przy elewacji na cele budowy od strony torowiska kolejowego lub w innej lokalizacji? Proszę o podanie. Odpowiedź: Nie dopuszcza. Organizacja placu budowy po stronie Wykonawcy, przy założeniu prowadzenia prac przy czynnym obiekcie. Zamawiający sugeruje usytuowanie dźwigu towarowego od strony parkingu z miejscami dla niepełnosprawnych przy ul. Prądnickiej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek