Kraków dnia: 2022-06-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont, wymiana dźwigów osobowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w budynku domu studenckiego DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie -  KC-zp.272-304/22” – znak sprawy KC-zp.272-304/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z zapisem w szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, remont wymiana dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 w Domu Studenckim DS. 14 „KAPITOL” ST. 4 pkt. 3 (Napęd i sterowanie) bardzo proszę o informację, czy dopuszcza się rozwiązanie zamienne w zakresie cięgien nośnych na standardowe liny nośne, które są elementem powszechnie stosowanym, sprawdzonym oraz ogólnie dostępnym w branży dźwigowej od wielu lat. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie zamienne. Praca dźwigu opartego na cięgnach nośnych jest znacznie cichsza, co z uwagi na instalację dźwigu w budynku domu studenckiego ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie.