Kraków dnia: 2022-06-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID-19-roboty  budowlano instalacyjne wraz z wyposażaniem stałym” – znak sprawy ZP/35/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Wózek paletowy do przewozu butli - 1 szt (Przedmiar instalacja gazów medycznych Dział 2 poz 60). Odpowiedź: Atestowany wózek paletowy do przewozu butli • Udźwig min. 1500 kg • Rolki przy widłach podwójne wykonane z poliuretanu • Koła przy dyszlu wykonane z gumy • Wysokość podnoszenia max. 300 mm. • Zabezpieczenie przed przeciążeniem. 2. Atestowana paleta na butle gazowe - 1 szt (Przedmiar roboty budowlane Dział 18 poz 187) Odpowiedź: Specyfikacja w Załączniku nr 1.4.2, ZP/35/2022 opisana jako „Specyfikacja palety do transportu 4 butli do śr. 250 mm.” 3. Atestowany wózek do przewozu butli tlenowych - 1 szt (Przedmiar roboty budowlane Dział 18 poz 185) Odpowiedź: Atestowany wózek do przewozu butli tlenowych o pojemności 40 i 50 litrów 2 kołowy • Udźwig min. 130 kg • Wózek przeznaczony jest do przewozu 1 butli gazowej , ∅ max 250 mm • Konstrukcja wózka lakierowana proszkowo • Koła pompowane fi min. 250 mm., felga stalowa, łożyska kulkowe 4. Atestowany wózek paletowy elektryczny z platformą 1,5T - 1 szt (Przedmiar roboty budowlane Dział 18 poz 186) oraz potwierdzić których konkretnie urządzeń dotyczy Załącznik nr 1.4.2, ZP/35/2022 opisany jako załącznik nr 2 w Materiałach uzupełniających i czy są ujęte w przedmiarach? Odpowiedź: Specyfikacja w Załączniku nr 1.4.2, ZP/35/2022 opisana jako „Specyfikacja elektrycznego samobieżnego wózka podnośnikowego do obsługi pieszej” Załącznik nr 1.4.2, ZP/35/2022 dotyczy: - atestowanej palety na butle gazowe pozycja nr 18.3 z przedmiaru, - atestowanego wózka paletowego elektrycznego z platformą 1,5 T pozycja nr 18.2 z przedmiaru, - aparat telefoniczny pozycja nr 18.4 z przedmiaru.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek