Kraków dnia: 2022-06-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID-19-roboty  budowlano instalacyjne wraz z wyposażaniem stałym” – znak sprawy ZP/35/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W opisie przedmiaru wykazu wyposażenia w punkcie 3, zawarta jest informacja, że - „wymiary mebli, trzeba ponownie uzgodnić z Użytkownikiem na etapie przetargu”. W takim wypadku, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wskazane wyposażenie w projekcie technologii nie ulegnie zmianie i ostatecznie należy przyjąć wymienione materiały do wyceny. Jeżeli Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian dla elementów wyposażenia na etapie realizacji przedmiotu umowy, to prosimy o informację, czy … Odpowiedź: Podane wymiary w wyposażeniu są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowego projektu zabudowy, a meble winien wpasować do rzeczywistych gabarytów pomieszczeń z uwzględnieniem ich funkcjonalności. Wskazane wyposażenie w projekcie technologii nie ulegnie zmianie i ostatecznie należy przyjąć wymienione materiały do wyceny. - W odniesieniu do wyposażenia pomieszczeń w zakresie technologii należy ująć do wyceny tylko elementy z przedmiaru technologii wymienione w punkcie 5 jako „WYKAZ WYPOSAŻENIA Z WYCENĄ OBJĘTY ZAMÓWIENIEM” ? Odpowiedź: Tak. - Czy można zastosować i uwzględnić do oferty okno Os1 w systemie stolarki aluminiowej? Odpowiedź: Tak. - Czy należy wycenić drzwi zewnętrzne w budynku tlenowni do pomieszczenia nr 02 ? Odpowiedź: Tak Zgodnie z opisem w projekcie architektury: Wiata garażowa: Garaż ocieplany, typowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR posadowiony na istniejącej płycie betonowej. Wymiary 10 m x 2,9 m wys. ok. 2,5 m. Grubość płyty warstwowej 10 cm. Pionowy układ poszycia. Konstrukcja: profile stalowe, zamknięte. Dach jednospadowy o spadku ok. 6% (jak budynek tlenowni) z obróbką blacharską. Brama garażowa dwuskrzydłowa, ocieplana, rozwierana w kolorze wiaty RAL 7024. - Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki drzwiowej o bramę garażową do wiaty. Czy brama ma być w wykonaniu ciepłym ? Odpowiedź: jak wyżej. - W opisie projektu, punkcie dotyczącym drzwi stalowych tlenowni, są zawarte informacje o grubości blachy 1,5 m. Czy Zamawiający zgodzi się na grubość blachy 0,5 mm, która jest powszechnie stosowana w stalowej stolarce drzwiowej ? Także w opisie znajduje się informacja o kolorze stolarki drzwiowej RAL 7024. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę koloru na RAL 7016, który jest zbliżonym kolorem szarości i powszechnie używanym w tego rodzaju stolarce drzwiowej ? Odpowiedź: Właściwości użytkowe drzwi zewnętrznych mają być zgodne z normą PN-EN 14351-1+A2. Wyraża się zgodę na kolor RAL 7016. - W której pozycji przedmiaru został ujęty demontaż wiaty blaszanej? Odpowiedź: Demontaż wiaty blaszanej ujęty jest poz. 17.1. przedmiaru. Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i SWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. - W przedmiarze nie zostały ujęte prace związanie z wykonaniem nowego chodnika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź: Należy przyjąć 4,5 m2 chodnika. - Prosimy o uzupełnienie rysunków budynku tlenowni o rzut dachu z naniesionymi przepustami rurowymi. Odpowiedź: Wszelką będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentację projektową niezbędną do wyceny zamówienia Zamawiający opublikował. Na dachu nie występują przepusty dachowe. 10. Czy wykonawca może samodzielnie edytować przedmiary i dodawać potrzebne pozycje i elementy robót oraz wyposażenia? Odpowiedź: Tak, może. Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i SWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 11. Czy drzwi w budynku SOR pomiędzy pomieszczeniami 0.03 a 0.04 podlegają wymianie? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie elementu do zestawienia stolarki oraz przedmiaru. Odpowiedź: Nie podlegają wymianie. 12. Czy narożniki PCV mają zostać zastosowane na całej wysokości narożnika, który podlegać będzie zabezpieczeniu? Prosimy o wskazanie narożników ścian do zabezpieczenia profilami kątowymi PCV oraz uzupełnienie przedmiaru o odpowiednia ilość materiału. Odpowiedź: W wykazie wyposażenia przyjęto narożniki kątowe długości 1,5 m. Wskazano narożniki na rzucie technologii oraz w przedmiarze do wykazu wyposażania objętego zamówieniem. 13. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach 0.10, 0.15, 0.16 należy zastosować na posadzkach wykładzinę PVC. W przedmiarach są opisane płytki ceramiczne. Odpowiedź: W pomieszczeniach zastosować na posadzkach wykładzinę PVC. 14. W opisie projektu punkt 13 jest mowa o grzejnikach, z którego wnioskuje się potrzebę dostawy nowych grzejników. Prosimy o uzupełnienie rysunku wraz z informacjami o ilości i wielkości grzejników jakie mają zostać zastosowane w poszczególnych pomieszczeniach objętymi projektem. Odpowiedź: Do zamontowania przeznaczono grzejnik w pomieszczeniu 01- łazienka pacjentów niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. Pozostałe grzejniki nie podlegają wymianie. 15. Czy instalacja c.o. podlega wymianie, remontowi? Odpowiedź: Nie. 16. Prosimy o zaznaczenie na projekcie wyliczonych elementów tj. odbojoporęcze, narożniki, płyta ochronna, odbojowa. Czy Zamawiający zwiększy wartość oferty jeżeli w rzeczywistości podczas realizacji zamówienia zajdzie potrzeba wykonania większej ilości ww. elementów? Odpowiedź: Wskazano odbojoporęcze, narożniki na rzucie technologii oraz w przedmiarze do wykazu wyposażenia objętego zamówieniem. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ilości wyliczonych elementów. 17. Prosimy o usunięcie z opisu projektu znajdującego się w punkcie 17 tj. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. projektu . Projekt powinien być kompletny i przygotowany przez jednostkę projektującą a wykonawca powinien wykonać pracę na podstawie projektu. W przypadku konieczności uzupełnienia projektu, powinien tego dokonać projektant. Odpowiedź: W projekcie są następujące zapisy: Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 18. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcji nowo projektowanej wiaty wraz z zestawienie materiałowym, wskazaniem parametrów technicznych profili stalowych i wytycznych montażowych. Odpowiedź: W projekcie przyjęto montaż wiaty typowej. Zgodnie z opisem w projekcie architektury: Wiata garażowa: Garaż ocieplany, typowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR posadowiony na istniejącej płycie betonowej. Wymiary 10 m x 2,9 m wys. ok. 2,5 m. Grubość płyty warstwowej 10 cm. Pionowy układ poszycia. Konstrukcja: profile stalowe, zamknięte. Dach jednospadowy o spadku ok. 6% (jak budynek tlenowni) z obróbką blacharską. Brama garażowa dwuskrzydłowa, ocieplana, rozwierana w kolorze wiaty. 19. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrzewania pomieszczenia tlenowni np. o grzejniki elektryczne? Odpowiedź: Nie. 20. Na elewacji budynku tlenowni znajduje się maszt z wiatrowskazem dla obsługi lądowiska helikopterów. Czy Zamawiający przewiduje jego przeniesienie na czas remontu elewacji przedmiotowego budynku? Ponadto, elementy masztu uległy korozji, czy Zamawiający przewiduje dodatkowe prace związane z istniejącym masztem ? Odpowiedź: Nie przewiduje się przeniesienia masztu wraz z wiatrowskazem na czas remontu elewacji przedmiotowego budynku. Wykonawca ma jedynie oczyścić i wymalować konstrukcję stalową masztu. 21. Na elewacji budynku tlenowni znajduje się skrzynka elektryczna. Co zasila ta skrzynka? Czy ta ma zostać odsunięta od ściany ze względu na docieplenie budynku czy może zostać w aktualnym miejscu i zostanie docieplona po obwodzie? Odpowiedź: Skrzynkę pozostawić w miejscu istniejącym z możliwością otwarcia po wykonaniu docieplenia. Skrzynkę ocieplić po obwodzie. 22. Czy i jakie rozwiązania rezerwowe przewiduje Zamawiający dla zapewnienia dostarczania tlenu do budynku szpitala na czas prowadzenia prac remontowych w budynku tlenowni? W trakcie wykonywania prac w budynku tlenowni zaistnieje konieczność odłączenia instalacji. Odpowiedź: Konieczność zapewnienia rezerwowego źródła tlenu na czas prowadzonych prac leży po stronie Wykonawcy. 23. Czy zmagazynowane butle w istniejącej wiacie przy budynku tlenowni, zostaną przez Zamawiającego przemieszczone w inne miejsce na czas prowadzenia prac czy ma to wykonać wykonawca? Odpowiedź: Przeniesienie butli z wiaty na czas prowadzenia prac leży po stronie Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu go o takiej potrzebie i podaniu niezbędnego czasookresu opróżnienia wiaty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek