Kraków dnia: 2022-06-28

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp” – znak sprawy ZP/31/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

1) § 12 ust. 1 pkt b) i c) wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 2) Pakiet 1 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pozycji nr 3 do jakich pomp infuzyjnych (producent) jest kompatybilny dren opisany w pozycji nr 3 Odpowiedź: Przedłużacz zakończony z obu stron złączami typu LUER – LOCK. Wykorzystywany w pompach strzykawkowych.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel