Kraków dnia: 29.06.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - III” – znak sprawy ZP/33/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw do separacji osocza bogatopłytkowego. Średnia koncentracja ok 8 krotna i maksymalna 12,8 krotna. Ilość jednorazowo uzyskanego koncentratu od 1 – 3 ml. Pakowany pojedynczo w sterylne zestawy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski