Kraków dnia: 2022-07-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym” – znak sprawy ZP/39/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W zestawieniu wyposażenia objętego dostawą, ujęte jest dygestorium opisane jako na blatowe, natomiast w specyfikacji urządzenia widnieje zapis, że ma być ono wyposażone w zlew oraz wylewkę wody. Dygestoria na blatowe nie mają zabudowanego zlewu. Prosimy o sprawdzenie tego zapisu i informację czy należy wycenić dygestorium stojące wyposażone w zlew ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapisy specyfikacji - dygestorium ma być wyposażone w zlew oraz wylewkę wody. Zamawiający dopuszcza dygestorium stojące wyposażone w zlew.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek