Kraków dnia: 2022-07-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej w formie umów ryczałtowych: aparaty RTG Siemens, Philips, Samsung” – znak sprawy ZP/40/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ, Pakiet 1 W związku z zakończeniem okresu gwarantowanej dostępności wszystkich części zamiennych (End of Support ) dla aparatu poz. 3 Arcadis Varic sn 12103, prosimy o wykreślenie pozycji nr 3 z zapisów w Zał. nr 1: pkt III ppkt 2, w pkt IV ppkt 2 oraz w pkt IV ppkt 3 . Producent nie oferuje pełnej możliwości zabezpieczenia części zamiennych i tym samym spełnienie warunku dostawy części dla aparatu wymienionego na pozycji nr 3 nie jest możliwe do zagwarantowania Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 1: pkt. III ppkt. 2 w następujący sposób: "Umowa obejmuje dostawy części zamiennych i komponentów specjalnych (dla aparatu z pozycji 4 powyższej tabeli), które na skutek naturalnych procesów uległy zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem akcesoriów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. W przypadku aparatu z poz. 3 powyższej tabel tj. Arcadis Varic o nr ser. 12103 z uwagi na zakończony okres gwarantowanej dostępności wszystkich części zamiennych Wykonawca zabezpieczy wymianę części zamiennych tylko o te części, które będą dostępne u producenta i podejmie wszelkie możliwe czynności w celu przywróceniu sprawności aparatu. 2. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, Pakiet 1, §4, ust. 1 Wykonanie oczekiwanych procedur i czynności wiąże się z użyciem kluczy serwisowych . Prosimy o potwierdzenie, że to po stronie Wykonawcy leży zapewnienie koniecznych kluczy serwisowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapewnienie koniecznych kluczy serwisowych leży po stronie Wykonawcy. 3. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, Pakiet 1, §4, ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie. 4. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, Pakiet 1 Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: "Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych." Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów w tym zakresie do umowy. W zakresie gospodarki odpadami medycznymi zakaźnymi oraz odpadami niebezpiecznymi, innymi niż zakaźne obie strony będą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski