Kraków dnia: 2022-07-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-398/22” – znak sprawy KC-zp.272-398/22.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W projekcie jest napisane: „Na poziomie parteru przewidziana wymiana wejściowych drzwi przesuwnych wraz z siłownikiem w elewacji tylnej (wschodniej) oraz podłączenie ich do systemu SSP. W tym celu uwzględniony został moduł monitorująco-sterujący oraz zasilacz impulsowy. Szczegóły pokazano na schemacie SSP.” – proszę o załączenie schematu SSP. Odp.: Powyższy schemat oraz inne brakujące rysunki, tj.: - EL_1.1_SCHEMAT INSTALACJI SSP.pdf - EL-2.5_RZUT 3 PIETRA _ OSWIETLENIE AWARYJNE.pdf - EL-2.6_RZUT 4 PIETRA _ OSWIETLENIE AWARYJNE.pdf - EL-2.7_RZUT PIWNIC _ OSWIETLENIE PODSTAWOWE, INSTALACJA GNIAZD.pdf - EL-2.8_RZUT PIWNIC _ INSTALACJA SSP.pdf - EL-2.9_RZUT PARTERU _ INSTALACJA SSP.pdf zostały umieszczone w dotychczasowym katalogu: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/D-13_ppoz/35-2-3_Projekt-wykonawczy-instalacje-elektryczne_(1464)/rys/ 2. Proszę o uzupełnienie materiałów odnośnie systemu SSP na podstawie, których będzie można określić ilości i miejsce zamontowania urządzeń. Odp.: j.w. 3. Czy istnieje projekt wykonawczy instalacji SSP? Jeżeli tak proszę o dołączenie do przetargu. Odp.: j.w. 4. Czy istnieje projekt instalacji SSP zawierający rozbudowę zatwierdzony przez rzeczoznawcę pożarowego? Odp.: Załączony i uzupełniony projekt SSP jest uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. 5. Proszę o informację czy liczba 52 wskaźników zadziałania nie jest zawyżona. Odp.: Wskaźniki należy wycenić i zastosować w oparciu o projekt. Przypominamy, że zgodnie z SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 6.Proszę o przedstawienie rzutów z lokalizacją nowych urządzeń SSP. Odp.: jak w odp. 1 7. Proszę o informację o ilości pętli pożarowych w piwnicy, ilości elementów na nich zainstalowanych oraz o ile urządzeń będą rozbudowane. Jest to niezbędna informacja w celu określenia technicznych możliwości wykonania prawidłowo instalacji. Odp.: Wynika z uzupełnionych rysunków w zakresie instalacji SAP 8. Proszę o potwierdzenie, że inwestor przekaże hasła dostępowe umożliwiające wykonanie aktualizacji oprogramowania w centrali SSP. Brak przekazania haseł uniemożliwi wykonanie zadania innej firmie niż tej która nimi dysponuje. Odp.: Potwierdzamy. Hasła zostaną udostępnione. - 9. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert z powodu braku niezbędnej dokumentacji umożliwiającej prawidłową wycenę instalacji SSP Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.