Kraków dnia: 2022-07-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej w formie umów ryczałtowych: aparaty RTG Siemens, Philips, Samsung” – znak sprawy ZP/40/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 zadanie nr 2. Pytanie nr 1, dotyczy OPZ (załącznik nr 1) oraz wzoru umowy (załącznik nr 4A) W związku z tym, iż system PACS Zamawiającego jest już nie wspierany przez Wytwórcę, a co za tym idzie przy jakiejś większej niestandardowej awarii, Wykonawca nie może liczyć na wsparcie inżynierów fabrycznych. Wykonawca będzie dokładał najwyższych starań, aby przywrócić działanie systemu, ale nie ma gwarancji w 100%, że zawsze będzie możliwe naprawienie/odtworzenie systemu. W związku z powyższym, czy w takim wypadku, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z umowy pozycji nr 2 w pakiecie nr 2 z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski