Kraków dnia: 2022-07-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-398/22” – znak sprawy KC-zp.272-398/22.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienie są wyszczególnione prace:

Inne  roboty budowlane:

- Dostawa i montaż klap ppoż. sufitowych, ściennych, kratek wentylacyjnych;

- Dostawa i montaż gaśnic

Proszę o podanie ilości, typu, rozmiaru klap pożarowych.

Proszę o podanie ilości i wielkości kratek wentylacyjnych.

Proszę o podanie ilości gaśnic.

Proszę o informację czy klapy p.poż mają być z siłownikiem.

Odp.:

Ilości, typu, rozmiaru klap pożarowych (klap rewizyjnych ppoż., klap dymowych) należy przyjąć zgodnie z rysunkami w Projekcie Wykonawczym Architektury – np. rysunki A.07, A.10

Ilości i wielkość kratek wentylacyjnych należy przyjąć zgodnie z rysunkami w Projekcie Wykonawczym Architektury – np. rysunek A.07

Ilości i typ gaśnic należy przyjąć zgodnie z rysunkiem A.11 Projektu Wykonawczego Architektura

Tak, klapy dymowe na dachu należy dostarczyć i zamontować w komplecie 
z siłownikami.