Kraków dnia: 08.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - III” – znak sprawy ZP/33/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ (załącznik nr 1): PAKIET 7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu endoprotezy głowy kości promieniowej na rzecz dostaw wraz z instrumentarium do zabiegu na podstawie zamówienia w ciągu max 48h? Odpowiedź: Tak. PAKIET 12 1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość oferowania: Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań szyjki kości udowej, złamań przezkrętarzowych, okołokretarzowych oraz złamań trzonu kości udowej. Wykonana ze stopów tytanu. Uniwersalna płytka na lewą i prawą kończynę. Kształt płytki dostosowany do anatomii kości. Płytka w wersji krótkiej 2 otworowa o długości 59mm i długiej od 3 do 8 otworów o długości od 80mm do 185mm. Blokowane otwory w części bliższej i trzonowej. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z ograniczonym kontaktem implantu z kością. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami na śruby doszyjkowe, a powierzchnią trzonową płytki 130°. Narzędzia i technika operacyjna małoinwazyjne. W części szyjkowej trzy otwory blokowane do śrub teleskopowych kaniulowanych 7,3mm. W części trzonowej otwory blokowane pod wkręty 5mm, samogwintujące? Odpowiedź: Nie. Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy: 1. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2 iż godziny dostawy będą liczone w dni robocze? Odpowiedź: Nie, godziny dostawy dotyczą całego tygodnia. - Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż wskazywanie daty ważności na opakowaniu dotyczy wyrobów na które został nałożony taki obowiązek na podstawie obowiązujących przepisów - wyroby sterylne? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zmawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 24 miesięcy od dokonania zakupu? Obecne postanowienia może doprowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia terminu zgłaszania wad w przypadku produktów z określoną wieloletnią ważnością towaru oraz doprowadzić do braku jednoznacznego określenia terminu odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku towarów bez określonej daty ważności. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1 lit c i d , iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy Zamawiający dookreśli w umowie użyczenia w §2 ust. 5, iż oznakowanie i następnie usunięcie oznakowania nie będzie powodowało uszkodzenia użyczanego sprzętu i nie będzie wpływało na właściwości oznakowanego sprzętu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski