Kraków dnia: 2022-07-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-367/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę i uruchomienie przenośnego analizatora gazów dla WIMiIP” – znak sprawy KC-zp.272-367/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

W punkcie 4.1. SWZ pod poz. 2d dodatkowe wyposażenie jest "analizator powinien być wyposażony 
w zabudowaną chłodnicę gazów itd." Nasze pytanie: Czy zestaw pomiarowy może składać się z dwóch specjalistycznych walizek. W jednej analizator, w drugiej chłodnica gazu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zestaw pomiarowy nie może składać się z dwóch specjalistycznych walizek, ponieważ taki układ bardzo komplikuje pomiary w terenie. Zamawiający zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie zamówienia oczekuje zabudowanej chłodnicy w analizatorze spalin.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, o czym Zamawiający informuje w odrębnym piśmie.