Kraków dnia: 2022-07-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-367/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę i uruchomienie przenośnego analizatora gazów dla WIMiIP” – znak sprawy KC-zp.272-367/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że analizator powinien mieć wbudowaną chłodnicę gazu, proszę podać maksymalną wagę analizatora /bez węża ogrzewanego.

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający podaje, że maksymalna masa przenośnego analizatora 
z wbudowaną chłodnicą gazów bez akcesoriów typu grzane węże, torby lub walizki powinna wynosić nie więcej niż 10 kg.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, o czym Zamawiający informuje w odrębnym piśmie.