| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor tlenowy: - reduktor do dystrybucji tlenu z butli wyposażony w 2 wyjścia: - króciec z regulowanym przepływem w zakresie min. 0-25 l/min oraz -gniazdo typu AGA ze stałą wielkością przepływu na poziomie nie mniejszym niż 140 l/min, - dopuszczalne ciśnienie zasilania min. od 4 do 20 MPa, - ciśnienie zredukowane na wyjściu AGA 0,45MPa ±0,05 MPa, - manometr ze wskazaniem ciśnienia w butli, |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancyjna obsługa serwisowa sprzętu w okresie ≥ 12 miesięcy w cenie dostawy. | Tak, podać |  | 12 m-cy – 0 pkt. 13 – 18 m-cy – 4 pkt. 19 – 24 m-cy – 8 pkt. ≥ 25 m-cy – 10 pkt. |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak, podać |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |
|  | Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak/ Nie dotyczy |  |  |