Kraków dnia: 2022-07-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

##### Dotyczy: dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem - KC-zp.272-407/22.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści młynek o zasilaniu 100-120 V / 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1200 W?

Odp.:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 SWZ z:

"Zasilanie 230 V, 50-60 Hz, 1100 W"

na

"Zasilanie 200-240 V, 50-60 Hz, min. 1100 W"