Kraków dnia: 2022-07-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 13: Lampa bakteriobójcza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp, których obudowa wykonana jest ze stali węglowej, ochronnie pokrywanej proszkowo warstwami w specjalnej technologii. Farba oraz tworzywo z których zbudowane są elementy oferowanych lamp, zostały wzbogacone w składzie dodatkowo o specjalny stabilizator UV-C. W efekcie lampy są bardzo skutecznie zabezpieczone przed działaniem mechanicznych i chemicznych czynników zewnętrznych w tym przed działaniem degradacyjnych UV-C jak i odkażania. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski