Kraków dnia: 2022-07-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

##### Dotyczy: dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem - KC-zp.272-407/22.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał parametr zasilania 230V, 50-60HZ, 1100W, jednakże wyspecyfikowany przez Zamawiającego młynek laboratoryjny posiada inny parametr zasilania 230V, 50-60Hz, 1200W. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, lecz o parametrze zasilania 230V, 50-60Hz, 1200W?

Odp.:

Zamawiający zmienił zapisy SWZ dotyczące parametrów zasilania poprzednim pismem