Pakiet 1 – Sonda Bakri

Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon Bakri - (poporodowy) - cewnik silikonowy 100% bez lateksu do tamowania krwawienia poporodowego, rozmiar 24F/54 - jałowy, pakowany pojedynczo, rozciągliwość balonu do 500 ml. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 2- Strzykawki do podawania leków doustnych

Kod CPV: 33141310-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego. | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do podawania leków doustnych, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie tłoka przed wyciekiem leku: - końcówka strzykawki nie nadaje się do igieł jednorazowych - skala pozwalająca odmierzyć dokładną dawkę leku. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 2 ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  |  | 5 ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 3 - Dren typu Petzer

Kod CPV: 33141640-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Petzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Po 1 sztuce z każdego rozmiaru |  |
|  |  | 16,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28,0 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,0 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,0 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,0 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 4 – Zestaw do przetaczania przez pompy Infusomat space

Kod CPV:33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z multikonektorem do pompy objętościowej firmy B. Braun Infusomat Space. |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Zestaw do infuzji dożylnych za pomocą pompy B.Braun Infusomat Space type IV Standard LuerLock |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 5 - Worki do drenażu typu Bile-Bag

Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do drenażu po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych i trzustce, z podziałką, jałowy, pakowany pojedynczo, typ Bile-Bag, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 6 - Maska z rezerwuarem tlenowym

33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem tlenowym, jednorazowego użycia, jałowa, pakowana pojedynczo. Maska posiada dren nie krótszy niż 120 cm, posiada możliwość podłączenia do reduktora z tlenem. Maska posiada metalowa płytkę która ma możliwość dopasowania się do kształtu twarzy oraz elastyczna gumkę. |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 7 – Zestaw do nebulizacji

Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator wielorazowy pasujący do respiratora CARESCAPE R860 i respiratora BENNET |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2. | Zestaw do nebulizacji zwierający: - jeden moduł sterujący typu AEROGEN USB, -30 szt. Membran Solo, złącze typu T dla dorosłych, kompatybilny z nebulizatorem z pozycji 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 8 – Cewniki do karmienia noworodków

Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do karmienia noworodków długości 40 cm, sterylne, jałowe, pakowane pojedynczo z zamykanym koreczkiem przymocowanym do cewnika końcem. Cewniki zapakowane prosto, nie zwijane w ślimak. Cewniki wykonane z PCV niezawierające ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym. opakowanie z oznaczeniem producenta, datą ważności, nr serii, nr katalogowym. Z możliwością utrzymania powyżej 24 godzin. | Ch 6 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Ch 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 9 - Strzykawki i koreczki do cytostatyków

Kod CPV:33141310-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 5 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,2ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 10/12 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,5ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 20 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 30 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 50/60 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6 | Koreczek do zamykania połączeń typu Luer-Lock; sterylny; pakowany pojedynczo; kompatybilny do strzykawek – poz. 1-5 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 10 – Igła z otworem bocznym do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Kod CPV:33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła z otworem bocznym: - Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym. Boczny otwór umieszczony jest na szczycie igły. Konstrukcja igły zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych. | 1,2 x 30mm |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  |  | 1,2 x 40 mm |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 11 – Sonda Sengstakena

Kod CPV:  33141641-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy 85-100 cm, rozmiary 16/18/20 balon żołądkowy do 300 mm, balon przełykowy do 40 mm Hg ciśnienia. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 12 – Igła do nakłucia kręgosłupa i nakłuć diagnostycznych

Kod CPV: 33141321-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła typu Spine - Jet do znieczulania podpajęczynówkowego ze szlifem typu Quinke oraz do nakłuć diagnostycznych. Składa się z cienkiej stalowej igły z mandrynem. Oznaczenie koloru mandryny zgodne z międzynarodowym kodem oznakowania według norm DIN EN ISO 6009. Przeźroczysta końcówka typu Luer Lock umożliwia jednoczesną kontrolę w czasie wkłucia. Załączona przeźroczysta nasadka ułatwia kontrolę wkłucia i zapobiega wyciekowi pobieranego materiału. Sterylne, bez pirogenów, nietoksyczne, nie zawiera metali ciężkich, zawiera osłonę na igłę. Igła nie wyginająca się przy przekłuciu skóry i nie wymagająca igły prowadzącej. Opakowanie jałowe, pakowane pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 27 G x 90 mm |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………………………

Pakiet 13 – Igły iniekcyjne

Kod CPV:  33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła iniekcyjna jałowa, jednorazowego użycia pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności,, typ LUER. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadający napisy w języku polskim. Kolor odpadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 0,45 x 16 mm |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 0,5 x 25 mm |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 0,6 x 30 mm |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 0,7 x 30 mm |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 0,8 x 40 mm |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 0,9 x 40 mm |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 1,1 x 40 mm |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 1,2 x 40 mm |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Igła jałowa, jednorazowego użytku typu „motylek”. Igła połączona ze skrzydełkami bocznymi, w odpowiednim kodzie kolorystycznym, odpowiadającym rozmiarowi igły. Zestaw posiada elastyczny, odporny na zginanie drenik, zakończony krokiem typu LUER-LOC. Pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania , na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 25G |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21G |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Igła jałowa, jednorazowego użycia do wstrzykiwaczy insulinowych, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. Igła ma być kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN). | 0,25 x 6 mm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,3 x 8 mm |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 14 - Igła Hubera

Kod CPV: 33141320-9

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Hubera ze skrzydełkami bocznymi do długotrwałych infuzji. Posiadająca szlif łyżeczkowy, dren bezbarwny, poliuretanowy o długości 15 cm (+/- 1 cm), z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu. Na drenie kolorowy zacisk umożliwiający przerwanie infuzji w każdym momencie. Igła pakowana pojedynczo, w opakowaniu z łatwym otwarciem. Bez zawartości lateksu i DEHP. | G20 (0,9 mm x 20 mm) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Igła Hubera z atraumatycznym szlifem, zakrzywiona pod katem 90o do portów, ze szlifem łyżeczkowym gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu. | G20 (0,9 mm x 25 mm) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 15 - Zgłębniki do żywienia dojelitowego

Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik poliuretanowy, z prowadnicą metalową, z linią widoczną w Rtg, długości 110 cm, jałowy, pojedynczo pakowany, jednorazowego użycia, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Zgłębnik poliuretanowy, z prowadnicą metalową, z linią widoczną w Rtg, długości 130 cm, jałowy, pojedynczo pakowany, jednorazowego użycia, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego Flocare w wersji grawitacyjnej, pasujący do flakonów z żywieniem firmy NUTRICIA. |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare Infinity, pasujący do worków i butelek NUTRICIA. |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Strzykawka enteralna Enfit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, z systemem złącza ENFIT, pojemność 60ml. |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 16 – Kaniule

Kod CPV: 33141220-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wyposażonym w system zapobiegający przypadkowemu otwarciu portu. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem . 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | kaniule bezpieczne kolor żółty rozmiar 24G 0,7 x 19mm -przepływ 22ml/min |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | po 10 szt. w każdym rozmiarze |  |
|  |  | kaniule bezpieczne kolor niebieski 0,9 x 25mm przepływ 36 ml/min |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x33mm przepływ 61 ml/min |  |  | 59000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniule bezpieczne kolor zielony 1,3x33mm przepływ 103 ml/min |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniule bezpieczne kolor biały 1,5x45mm przepływ 128 ml/min |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniule bezpieczne kolor szary 1,7 x 50mm przepływ 196ml/min |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez portu bocznego posiadającym, skrzydełkami mocujące. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania | Kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x32mm przepływ 60 ml/min |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  | po 10 szt. w każdym rozmiarze |  |
|  |  | Kaniule bezpieczne kolor zielony przepływ 1,3x45 mm przepływ 100 ml/min |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 17 - Zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych

Kod CPV: 33141624-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw infuzyjny do leków cytostatycznych z 3 zaworami wejściowymi z jednokierunkowymi zaworami zwrotnymi, z regulatorem przepływu, wolny od DEHP i PCV, wyposażony w dodatkowy filtr 0,2 mikrona. Zgodne z definicją NIOSH. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 18 - Jednorazowy sprzęt medyczny do przygotowania cytostatyków

Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) – filtr cząsteczkowy 5µm o dużej powierzchni; - filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Bez zawartości DEHP oraz PCV. |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym- kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  |  | 1 280 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem b/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” - filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia – hydrofobowy filtr na końcu drenu – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komora kroplową umożliwiajacy podaż całej dawki leku . Długość 180cm (+/- 2%). Zestaw nie zawiera DEHP . Konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych np.. paclitaxelum w pojemniku lub w worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym/drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z tritanu, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Igła iniekcyjna, jednorazowego użytku, ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni, sterylna, z nasadką Luer-Lock. Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier, z drugiej folia przezroczysta, z widoczną datą ważności. Rozmiar 1,2 (w opakowaniu po 100 szt.) |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Igła z filtrem posiadająca membranę filtrującą o grubości 5 mikronów; szlif 45 stopni; średnica 18 Głowica z nasadką Luer Lock dopasowana do strzykawek typu Luer Lock ; długość 38 mm |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 19– Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron Ct.” składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego ( szybkozłącze ) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem mają być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Termin ważności: Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy!

Pakiet 20 – Papilotomy

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym, długość narzędzia 1700-1950 mm ,długość noska 3-7 mm, długość cięciwy 20-30 mm , średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm). |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG), długość narzędzia 1700-1950 mm ,długość noska 2 mm, długość cięciwy 15 mm , średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,4 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm). |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu.

Pakiet 21 – System do pobierania i transportu próbek do testów amplifikacji kwasów nukleinowych

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pobierania, przechowywania i transportu próbek jelitowych (wymazów z odbytu) do testów amplifikacji kwasów nukleinowych. Zestaw zawierający plastikową probówkę z nakrętką wypełnioną 2 ml podłoża transportowego i konserwującego Cary-Blair oraz wacik do pobierania próbek z końcówką pokrytą miękkim włóknem nylonowym. W opakowaniu minimum 50 sztuk. Wymagana stabilność kwasu nukleinowego pochodzenia wirusowego w zestawie, w temperaturze pokojowej min. 48 godzin, w temperaturze 2 - 8 ˚C do min. 2 dni. |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 22 – Zestaw do nakłucia jamy otrzewnej

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m- ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej, jałowy, jednorazowego użycia (skalpel, trokar punkcyjny, kaniula z tworzywa sztucznego) typu Peritofix. |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 23 – Materiały do gazometrii dla noworodków i dzieci

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m- ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, o średnicy zewnętrznej ok. 1,6 mm, długość ok. 125 mm i pojemności ok. 98-100µl, w opakowaniach nie większych niż 250 szt |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Kapturki do kapilar do gazometrii 1,50 – 2,20 , w opakowaniach nie większych niż 500 szt |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mieszadełka do kapilar 1,6 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt., 0,6 x 9mm |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 24 – Siatki polipropylenowe – niewchłanialne

Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o wymiarach 30 x 30 cm | 30 x 30 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | o wymiarach 15 x 15 cm | 15 x 15 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | o wymiarach 8 x 15 cm | 8 x 15 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 25 – Próżnociąg położniczy

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użycia typu KIWI z ręczną pompą. Z wskaźnikiem siły wyciągania (trakcji). Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | średnica końcówki ok. 6 cm |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie..................................................................

Pakiet 26 - Sprzęt anestetyczny

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna jałowa, z PCV, pakowana pojedynczo, jednorazowego użycia, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym (bardzo miękkie uszczelnienie) typu SoftSealtz. rurki nie przepełniające się pod wpływem gazów anestetycznych, ograniczanie przenikania podtlenku azotu do wewnątrz, potwierdzone badaniami klinicznymi. (dotyczy rurek powyżej nr 5) z zaoblonymi krawędziami otworu Murphy’ego, wyraźnie oznaczona skala głębokości, wskaźnik położenia rurki, z możliwością aseptycznego otwierania. | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3,5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 5,5 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 6 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6,5 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 7 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 7,5 |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 8 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 8,5 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 9 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Rurka intubacyjna jałowa bez mankietu, silikonowana – półprzeźroczysta, ustno/nosowa, jałowa, pakowana pojedynczo, wyraźnie oznaczona skala głębokości, wskaźnik położenia rurki, z możliwością aseptycznego otwierania. | 2,5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 3,5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 3 | Rurki intubacyjne do średnio długich intubacji, wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, z mankietem, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrz tchawicznych, sterylnie pakowane, jednorazowe. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5,5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6,5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 7,5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 8 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 8,5 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 9 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 9,5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 4 | Rurka ustno-gardłowa, " Guedel " jednorazowa, pakowana pojedynczo, jałowa, z możliwością aseptycznego otwierania | 2 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Profile, jednorazowego użycia, jałowe, pakowane pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Balonik kontrolny z oznaczeniem średnicy mankietu oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, ułatwiający założenie i wymianę rurki, z mankietem niskociśnieniowym typu SoftSeal. | 7 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 8 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 9 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6 | Rurki tracheostomijne foniatryczne (2 otwory), jednorazowego użycia, jałowe, pakowane pojedynczo, bez mankietu, z dwoma kaniulami wymiennymi, z zastawką jednokierunkową (umożliwiającą mówienie), z zastawką antykaszlową oraz pierwotnie niezintegrowany łącznik, z nieprzeźroczystego PCV, z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7 | Nawilżacze typu "Sztuczny nos", lekkie, nie powodujące "pociągania", ze standardowymi końcówkami umożliwiającymi połączenie z rurkami intubacyjnymi, tracheostomijnymi i łącznikiem "Y", o gładkich, zaokrąglonych krawędziach, jałowe, pojedynczo pakowane, jednorazowego użycia. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Łącznik obrotowy, kątowy, wielorazowy, pakowany pojedynczo, jałowy, pasujący do rurek intubacyjnych tracheostomijnych. | 15 mm |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, pasujący jako łącznik do rurki intubacyjnej z aparatem, jednorazowego użycia, jałowy, pakowany pojedynczo. | 15/22 mm |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych, pakowany pojedynczo, mocowanie rurki do głowy. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Podkładki z gąbki pod rurki tracheostomijne dla dorosłych, pakowane pojedynczo. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Rurka tracheostomijna silikonowana półprzeźroczysta, z podwójnym mankietem typu Profile z możliwością aseptycznego otwierania z tasiemką do mocowania. | 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Rurka tracheostomijna silikonowana półprzeźroczysta, bez mankietu, z łącznikiem, z możliwością aseptycznego otwierania. | 7,0 8,0 9,0 10,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Zestaw uzupełniający do metody GRIGGSA z rurką z odsysaniem z nadmankietu. | 7 8 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Maska krtaniowa jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo | 3 4 5 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 27 – Pałeczki z włókniną SWABS-Tamp Vag MAXI-12

Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałeczki z włókniną SWABS-Tamp Vag Maxi-12. Pałeczki plastikowe z wacikiem o wymiarach :dł. 27 mm, szer. 12 mm. Długość całkowita pałeczki 21 cm. Przeznaczone do badań cytologicznych i kolposkopowych. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 28 – Pałeczki plastikowe z włókniną do kolposkopii długości 20 cm o średnicy 45 mm

Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałeczki plastikowe o długości 20 cm,z włókniną o średnicy 45 mm do kolposkopii. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 29 – Kleszczyki do biopsji GYN& PUSH AG.3.1.140

Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki do pobierania biopsji szyjki macicy, jednorazowe. Skuteczne pobieranie próbki bez długotrwałych krwawień. Pobranie materiału za pomocą jednego ruchu. Ergonomiczny kształt dostosowany do każdego typu wziernika. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 30 – Zestawy urologiczne

Kod CPV:33141620-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie podstawowym: 1/.trzyczęściowa metalowa kaniula punkcyjna, o regulowanej głębokości wkłucia: 1,3x220mm, 2/.prowadnica druciana 0,8x900mm ze stali chromoniklowej nierdzewnej, z końcem wysoce elastycznym, sztywnym rdzeniem i elastyczną końcówką, 3/ Dwa rozszerzadła widoczne w RTG nr 11, 4/ Rozrywalna kaniula plastikowa, 5/ Cewnik wykonany z poliuretanu z wyraźnym oznakowaniem odległości, z otworami bocznymi w cewniku, widoczny w RTG z zawiniętym końcem, 6/ Miarka papierowa, 7/ Skalpel do nacięcia skóry, 8/ Strzykawka z uszczelniaczem tłoka i gładkim przesuwem, z zakończeniem umożliwiającym wkręcenie igły LUER. |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 12, 2. Cewnik wykonany z poliuretanu, CH 10, z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3. płytka mocująca, 4. Igła długości 12 cm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 31 – Cewnik PUR CH 14

Kod CPV:33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik PUR CH 14/ 110 cm z Portem do odbarczania. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, przeźroczysty i miękki poliuretanu z nitką radiacyjną z portem odbarczającym, z końcówką typu EnFit |  |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 32 - Zestaw do lewatyw

Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 33 - Elektrody endokawitarne

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 34 - Sonda żołądkowa p/odleżynowa

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 105 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 20, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 16 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 18 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 20 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 35 - Probówki Falcona

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki Falcona o pojemności 50 ml, jałowe, szczelnie zakręcane. |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 36 – Dren Penrose

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, cienkościenny, silikonowy przewód do drenowania ran powierzchownych; posiadający linię radiocieniującą na całej długości . Szerokość przewodu: od 8 mm do 20 mm, długość: od 28cm do 35 cm., z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne-worek foliowy; zewnętrzne-papier-folia) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 37 – Pojemniki na materiał chirurgiczny

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w kasetach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą) lub zakręcany. Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dn. 16.12.2008r.. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodne z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | 500 ml |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 300 ml |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5 000 ml |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 10 000 ml |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 38 – Dren typy Lavacuator

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren dwukanałowy do płukania jam ciała typu Lavacuator, jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności i rozmiar drenu. | 16 Ch |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 18 Ch |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 22 Ch |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 28 Ch |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 32 Ch |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 36 Ch |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 39 – Zestaw do znieczuleń

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrz-oponowego: (igła Touhy, cewnik, filtr, strzykawka niskooporowa, łącznik) jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo. Umocowanie cewnika za pomocą zatrzaskowego uchwytu do ufiksowania cewnika. | 16 G |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 18 G |  |  | 726 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 40 – Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem prostym 9 lub 12 lub 15 CH , worek 2000 ml, strzykawka , skalpel, zacisk, łącznik luer-lock/stożkowy. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 41 – Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem Pigtail

Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem Pigtail , worek 2000 ml, strzykawka , skalpel, łącznik luer-lock/stożkowy. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………