Załącznik nr 5 do umowy

WARUNKI ORGANIZACJNE

„Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna – ETAP I”

Prace wewnętrzne :

Wszystkie prace należy prowadzić z należytą ostrożnością oraz teren prac budowlanych należy zabezpieczyć i wygrodzić w taki sposób aby nie ograniczyć dostępu do oddziału pacjentom i personelowi szpitala ponieważ oddział będzie nadal funkcjonował.

Organizacja prac musi uwzględniać w sposób bezwzględny  zapewnienie ciągłego dostępu personelu 
i pacjentów do pozostałej części oddziału, nieprzerwane udzielanie świadczeń medycznych oraz nieprzerwane dostawy wszystkich mediów oraz materiałów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych a także ciągłe działanie wszystkich instalacji w pozostałych czynnych częściach budynku.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych będą jednocześnie prowadzone montaże urządzeń, które posiada Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robót w systemie wielozmianowym w dni robocze 
(z wyłączeniem godzin nocnych od 2100- 700), jeżeli będzie to niezbędne do zachowania uzgodnionego terminu wykonania zadania lub wynikać będzie ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się i podpisać oświadczenie wykonawcy dot. przepisów BHP, procedura PR30_P06_F1_W1.

Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (t.j. Dz.U.2021.779 t.j.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia  zewnętrznego i wewnętrznego miejsca robót, uprzątnięcia pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w przypadku jego zabrudzenia lub zaśmiecenia - niezwłocznie po zakończeniu robót w danym dniu.