## wyposazenie technologiczne
|  | I ETAP | ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII-całość
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Lp. | Pakiet | Wysępuje w pomieszczeniach | Nazwa i opis | RAZEM Ilość szt.
I Urządzenia i sprzęt wymagające montażu
1 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | Kolumna anestezjologiczna z ramieniem pod monitor - MATERIAŁ INWESTORA | 0
2 |  | 8/26b - 2 | Myjnia dezynfekcyjna do endoskopów, przelotowa z uzdatniaczem - MATERIAŁ INWESTORA | 0
3 |  | 8/26b - 4 | MATERIAŁ INWESTORA Pistolet do mycia lub suszenia precyzyjnych narzędzi z wymiennymi końcówkami ( Pistolet przeznaczony do mycia lub osuszania szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, strzykawek, drenów, kuwet, endoskopów i róznych innych narzedzi w szpitalach (np. centralne sterylizatornie, bloki operacyjne, laboratoria, apteki, wytwórnie płynów infuzyjnych), klinikach, przychodniach, prywatnych gabinetach medycznych. Pistolet moze byc zasilany woda pitna, demineralizowana, destylowana lub sprezonym powietrzem. Pistolet łatwy w montazu , moze być podłaczany do instalacji zasilajacej wodnej lub sprezonego powietrza, za pomoca złaczki z nakretka narzutowa, do wylewki baterii zlewozmywakowej (zamiast perlatora) lub do przyłaczy zakonczonych gwintem zewnetrznmym 3/8”, 1/2”, 3/4”. Pistolet moze byc wyposazony w zestaw wymiennych koncówek - “standard” (8 szt., a-h) lub w zestaw “super” (13 szt., a-n). Pistolet wyposazony w 13 szt. koncówek umozliwia praktycznie mycie wszystkich rodzajów naczyn i narzedzi. Pistolet posiada w obudowie otwór umozliwiajacy powieszenie go na wieszaku przymocowanym do sciany w poblizu stanowiska mycia lub osuszania. Izolowana termicznie raczka pistoletu umozliwia stosowanie równiez wody zasilajacej goracej) | 0
4 |  | 8/26a - 2 | MATERIAŁ INWESTORA Szafa do przechowywania endoskopów | 0
5 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Tor wizyjny do wykonywania zabiegów endoskopowych | 0
II Urządzenia i sprzęt wymagające montażu
6 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Aparat do znieczulania ogólnego | 0
7 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Aparat USG z wyposażeniem (dwie głowice) | 0
8 |  | 8/70a - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Czajnik elektryczny bezprzewodowy ( Pojemność 1,7 litra, Moc 2400 W, wykonanie stal nierdzewna-tworzywo sztuczne Funkcje dodatkowe antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, możliwość wlewania wody bez zdejmowania pokrywy, podświetlany włącznik/wyłącznik, potrójny system zabezpieczeń, uniwersalne napięcie, Element grzejny płaska grzałka płytowa) | 0
9 |  | 8/22,25 - 1 ; 8/28,29 - 1 ; 8/70 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Drukarka kolorowa | 0
10 |  | 8/22,25 - 1; 8/26b - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA EB upgrade over 2 vers. Higher | 0
11 |  | 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Gastroskop wideo HDTV | 0
12 |  | 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Integracja ETD/EDC (oprogramowanie) | 0
13 |  | 8/22,25 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Integracja HIS+PACS (oprogramowanie) | 0
14 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Kabel wideoendoskopu | 0
15 |  | 8/22,25 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Kolonoskop wideo HDTV | 0
16 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 ;8/28b - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Komputer HD do Endobase | 0
17 |  | 8/70a - 1 | Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa (do przechowywania żywności i napojów, wymiary: wysokość (cm): 815, szerokość (cm): 596, głębokość (cm): 545, Pojemność brutto (l) - chłodziarka: 108) | 1
18 |  | 8/22,25 - 2 ; 8/28,29 - 2 | MATERIAŁ INWESTORA Monitor medyczny 26" Full HDTV | 0
19 |  | 8/70a - 1 | Niszczarka do dokumentów ( szerokość wejścia: 230 mm, wielkość ścinka: 1,9 x 10 mm, ilość niszczonych kartek (A4/70g): 17, poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ O-4/ T- 5/ E-4/ F-2, pojemność kosza: 35 l, wymiary: 645 x 305 x 390 mm, automatyczny start/stop i funkcja cofania, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 15 minut, zabezpieczenie przed przegrzaniem, optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza, dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia, wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki) | 1
20 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Pompa płucząca | 0
21 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Procesor wideo | 0
22 |  | 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Ramię C do wykonania zabiegów endoskopowych pod kontrolą radiologiczną | 0
23 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Ssak endoskopowy | 0
25 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Urządzenie do regulacji CO2 (kompatybilne z Olympus) | 0
26 |  | 8/70a - 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner,drukarka,xero)(Funkcje urządzenia: Drukarka , Faks , Kopiarka , Skaner Technologia druku: Laserowa kolorowa, Maksymalny rozmiar nośnika: A4, Rozdzielczość druku: 600 x 600, Prędkość druku - czerń [str/min]: 18, Prędkość druku - kolor [str/min]: 4 Interfejs: RJ-45 (10/100) , USB 2.0 , Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n) | 1
29 |  | 8/22,25 - 2 8/28,29 - 2 8/70 - 1 8/70a - 2 | Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura ) | 5
30 |  | 8/22,25 - 1; 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Źródło światła | 0
37 |  | 8/22,25 - 1 , 8/23 - 1, 8/28,29 - 1, 8/70a-1, 8/70-1 | Lustro nadumywalkowe Lustra o wym. 60x40cm. Montaż na taśmę dwustronną łazienkową i klej do montażu luster.) | 4
38 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Parawan przejezdny | 0
39 |  | 8/22,25 - 1 8/23 - 1 8/26b - 1 8/28,29 - 1 8/70 - 1 8/70a - 1 | Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, (Dozownik do papieru do rąk w składce ZZ - np. producent "Tork" (system H3) - symb. 553100. Wykonany z plastiku, kolor biały ( do piapieru ZZ, min. 400 listków - wkład) wymiar listka 25x23-24, gramatura min. 25g/m2. Montaż na kołki rozporowe.) | 4
40 |  | 8/22,25 - 1 8/23 - 1 8/26b - 1 8/28,29 - 1 8/70 - 1 8/70a - 1 | Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.(Dozownik łokciowy Dermados - 0,5l wykonany z plastiku ABS, biały, przeznaczony do wkładu 500 ml - "sensiva" jako preparat do higienicznej. Montaż na kołki rozporowe.) | 4
41 |  | 8/22,25 - 1 8/26b - 1 8/28,29 - 1 | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu zdłonią, poj. min. 0,5 l.(Dozownik łokciowy Dermados - 0,5l wykonany z plastiku ABS, biały, przeznaczony do wkładu 500 ml - "sensiva" jako preparat do.chirurgicznej dezynfekcji rąk. Montaż na kołki rozporowe) | 4
43 |  | 8/22,25 - 1 8/28,29 - 1 | MATERIAŁ INWESTORA Stojak na kroplówki na kółkach(Stojak do płynów infuzyjnych z 4 haczykami wykonany ze stalimalowanej proszkowo; regulacja wysokości za pomocą zacisku śrubowego; zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem); wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne) | 0
58 |  | 8/23 - 2 | Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej | 2
59 |  | 8/22,25 - 1 8/23 - 1 8/28,29 - 1 8/70 - 1 8/70a - 1 | Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą ( Kosz na odpady komunalne z plastiku 25l z pedałem nożnym do otwierania np. "Curver") | 5
60 |  | 8/23 - 1 | Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm (Dozownik do papieru toaletowego w rolce np. Producent "Tork" - symb. 555000 (do papieru Jumbo w rolce min. 150mb, gramatura 2x od 16-18 g/m2). Wykonany z plastiku, kolor biały - "Mini Jumbo" (system T2). Montaż na kołki rozporowe) | 1
61 |  | 8/28,29 - 1 | Wieszak mobilny 6-ramienny na fartuchy ołowiane | 1
62 |  | 8/22,25 - 1 8/23 - 1 8/28,29 - 1 8/70 - 1 8/70a - 1 | Wieszak ścienny (z 5 metalowymi hakami ) | 4