Kraków dnia: 25.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Dotyczy: zał. 1.8, materace p/odleżynowe, II. parametry techniczno-eksploatacyjne Ad. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materaca z oddzielnym podkładem gąbkowym dostosowanym do wymiarów materaca? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga materaca przeciwodleżynowego zintegrowanego z podkładem gąbkowym. Ad. 9 – Czy Zamawiający dopuści materac automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca do masy ciała pacjenta? Odpowiedź: Tak Ad. 10, 13 i 15 – Czy Zamawiający dopuści dwustronną, rozciągliwą, wodoodporną, paroprzepuszczalną osłonę materaca zapinaną na zamek błyskawiczny, odporną na działanie preparatów dezynfekujących? Biotest zgodny z ISO 10993-5 /10993-10 Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SWZ. Ad. 24 – Czy Zamawiający dopuści pompę o masie w przedziale 3-4 kg? Odpowiedź: Tak Ad. 31 – Czy Zamawiający pokrowiec bez mankietu do ukrycia przewodu zasilającego? Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski