Kraków dnia: 25.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pytania do pakietu nr 12: Dot poz nr 6. Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiarów saturacji w przedziale Dorośli od 70% do 100% ±2 jednostki, Niska saturacja u dorosłych i noworodków od 60% do 80% ±3 jednostki, Noworodki od 70% do 100% ±2 jednostki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot pozycji nr 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego tylko Zasilanie bateryjne pulsoksymetru z wymienialnych przez użytkownika baterii lub akumulatorów Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot pozycji nr 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego umożliwiającego monitorowanie pacjenta przez ok 20 godzin przy zastosowaniu czterech nowych baterii litowych o pojemności 3000 mAh. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zasady punktacji pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski