Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  . poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie dozowników do tlenu z pakietu Nr 3, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, a zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta bieżąca konserwacja jest wykonywana przez Użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami wytwórcy danego wyrobu (§6 ust. 7 projektu umowy – załącznik nr 4A). Jeżeli wytwórca w instrukcji używania wyrobu nie zaleca wykonywania przeglądów, to Wykonawca nie będzie do tego zobligowany. Pakiet 4 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie reduktorów tlenowych z pakietu Nr 4, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, a zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta bieżąca konserwacja jest wykonywana przez Użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami wytwórcy danego wyrobu (§6 ust. 7 projektu umowy – załącznik nr 4A). Jeżeli wytwórca w instrukcji używania wyrobu nie zaleca wykonywania przeglądów, to Wykonawca nie będzie do tego zobligowany. Pakiet 3, Pakiet 4 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w okresie gwarancyjnym dla asortymentu z pakietu 3 oraz pakietu 4. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, Pakiet 4 – ogólne warunki serwisu i gwarancji Lp. 2 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia oraz podjęcie naprawy) do maksymalnie 72 h, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 3, Pakiet 4 – ogólne warunki serwisu i gwarancji Lp. 3 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do maksymalnie 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Odpowiedź: Zamawiający wydłuża maksymalny czas naprawy do 10 dni roboczych. Termin płatności 1. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności. Umowa § 10 ust. 1 pkt. a) 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. Umowa § 10 ust. 1 pkt. b) 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Pragniemy zauważyć, iż w ocenie Wykonawcy kara w wysokości 20 % jest rażąco wygórowana. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 5-10 % wartości w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, w związku z czym prosimy o zmniejszenie wysokości kary oraz stosowną korektę dokumentacji przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. Umowa § 10 ust. 1 pkt. c) 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Pragniemy zauważyć, iż w ocenie Wykonawcy kara w wysokości 20 % jest rażąco wygórowana. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 5-10 % wartości w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, w związku z czym prosimy o zmniejszenie wysokości kary oraz stosowną korektę dokumentacji przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. Umowa 1. W przypadku wyboru oferty potencjalnego Wykonawcy jako najkorzystniejszej w więcej niż jednym pakiecie, prosimy Zamawiającego o zgodę na możliwość zawarcia osobnych umów na poszczególne pakiety. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski