Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16 Pakiet 11 param.3 Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów w kryterium jakości za zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – ≥ IP22 – 0 pkt. ≥ IP32 – 5 pkt. > IP34 – 15 pkt. Wykonawca wyjaśnia, że wyższy stopień ochrony wymiernie wpływa na ochronę pompy przed wnikaniem płynów podczas prowadzonych infuzji. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację w pozycji 3 załącznika 1.11 w następujący sposób: „> IP34 – 10 pkt., Inne – 0 pkt.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski