Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pakiet 13 - Lampa bakteriobójcza 1. Czy Zamawiający dopuści technologię plazmową-przepływową dezaktywującą wszystkie patogeny w obecności pacjenta i personelu w sposób permanentny? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga lampy UV-C. 2. Bardzo prosimy Zamawiającego o podanie jak długi ma być przewód z wtyczką sieciową? Odpowiedź: Minimum 2 m. 3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby statyw miał dodatkowe gniazda zasilające, co zwiększy komfort użytkowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą w technologii niskoenergetycznej plazmy, która to technologia jest zdecydowanie skuteczniejsza (niszczy wirusy i patogeny w czasie 0,002s), a jednocześnie charakteryzuje się mniejszym poborem mocy niż 60W? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga lampy UV-C. 5. W przypadku lampy z generatorem niskoenergetycznym plazmy, licznik czasu pracy jest zbędny, gdyż lampa/generator plazmy pracuje 10 lat nie tracąc swoich właściwości jego wymiana jest zbędna w czasie jego pracy. Czy wobec tego Zamawiający dopuści lampę bez licznika czasu pracy? Odpowiedź: Nie. 6. Czy Zamawiający dopuści obudowę lampy bakteriobójczej pokrytą farbą proszkową bakteriobójczą i wirusobójczą? Odpowiedź: Tak. 7. Czy Zamawiający będzie wymagał lampę bakteriobójczą produkcji europejskiej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski