Kraków dnia: 2022-08-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę i montaż dwóch projektorów wraz z obiektywami i dostosowaniem systemu sterowania do nowych projektorów - KC-zp. 272-457/22” – znak sprawy KC-zp.272-457/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Witam w treści SIWZU nie można znaleźć informacji jaki jest obecnie system sterowania i czy zamawiający ma kody źródłowe i hasła do systemu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje że obecnie posiadany system sterowania oparty jest o jedn. sterującą firmy Crestron MC3. Zamawiający informuje że ma kody pozwalające wgrać nowe oprogramowanie do jednostki i zgrać istniejące oprogramowanie z jednostki. W związku z tym że Zamawiający nie posiada pełnych, nieskompilowanych, plików konfiguracyjnych a jedynie zgrane z systemu w ofercie należy przyjąć że system sterowania wymaga przepisania (napisania) od nowa.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej posiadany ideowy schemat sterowania.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło