Kraków dnia: 2022-08-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem” – znak sprawy ZP/43/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy o załączenie karty doborowej, lub podanie dokładnych parametrów technicznych automatycznej klapy zwrotnej, jaką należy wycenić dla instalacji obsługującej "ROZWIĄZANIE ZALEWANIA PARKINGU I KUCHNI - PUNKT 2 NOTATKI" Odpowiedź Zamawiającego: Automatyczny zawór przeciwzalewowy Zasilanie: 230V Sterowanie: Sterowanie na wyświetlaczu wraz z powiadomieniem GSM (karta po stronie Wykonawcy) W zestawie: Wyświetlacz do wskazywania stanu pracy i powiadomienia o awarii Zasilanie awaryjne - baterie Długość Kabla: 5 m Materiał: Tworzywo Sztuczne Urządzenie gotowe do podłączenia Wielkość Króćca: Dostosowana do istniejącej średnicy rurociągu

Pytanie nr 2 Prosimy o załączenie karty doborowej, lub podanie dokładnych parametrów technicznych klapy burzowej, jaką należy zamontować w budynku przy ul. Pielęgniarek 6 Odpowiedź Zamawiającego: Zasuwa burzowa jednoklapowa TYP I DN315.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek