Kraków dnia: 2022-08-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę firmą kurierską?
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza realizację dostaw zamówionych artykułów z wykorzystaniem przesyłek kurierskich. Z uwagi na fakt, że zamówienia częściowe będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ich ilości, gabarytów, wagi, wartości czy częstotliwości pojedynczych przesyłek.

Pytanie 2:
Poz. 3, 4, 15 proszę o wskazanie dokładnego typu posiadanego wyposażenia
Odpowiedź 2:
Typy posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia:
- poz. 3: A2-B PLUS UNI z sondą;
- poz. 4: A2-B 230V;
- poz. 15: ES60 Biały, 360˚.

Pytanie 3:
Poz. 49-52 te oprawy oraz klosze do nich nie są już oferowane, proszę o wykreślenie z zestawienia
Odpowiedź 3:
Zamawiający wykreśla poz. 49-52 z zestawienia.

Pytanie 4:
Poz. 53, 54 proszę o wskazanie dokładnego typu posiadanego wyposażenia
Odpowiedź 4:
Zamawiający zmienia opisy:
- poz. 53: Klucz DATA typ 351144 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia);
- poz. 54: Klucz do blokady LEGRAND typ 050299 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia).

Pytanie 5:
Poz. 55 nie są już produkowane, proszę o wskazanie parametrów, które są istotne w doborze zamiennika
Odpowiedź 5:
Zamawiający wykreśla poz. 55 z zestawienia.

Pytanie 6:
Poz. 59, 60 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia
Odpowiedź 6:
Zamawiający wskazuje zamiennik dla poz. 59: Kanlux Mera LED 10W.
Zamawiający wykreśla poz. 60 z zestawienia.

Pytanie 7:
Poz. 63 takie oznaczenie nie występuje u żadnego z producentów, proszę o podanie właściwego
Odpowiedź 7:
Zamawiający wykreśla poz. 63 z zestawienia.

Pytanie 8:
Poz. 64 proszę o określenie wymiarów
Odpowiedź 8:
Zamawiający wskazuje wymiary opaski kablowej w poz. 64: 4,8 x 300 [mm].

Pytanie 9:
Poz. 65 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania zamiennika na tuby LED
Odpowiedź 9:
Zamawiający wykreśla poz. 65 z zestawienia.

Pytanie 10:
Poz. 73 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia
Odpowiedź 10:
Zamawiający wskazuje zamiennik dla poz. 73: Manuel LED 10W/4000K.

Pytanie 11:
Poz. 74 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania zamiennika LED
Odpowiedź 11:
Zamawiający wykreśla poz. 74 z zestawienia.

Pytanie 12:
Poz. 75 proszę o określenie, o jakie oprawy dokładnie chodzi
Odpowiedź 12:
Zamawiający wskazuje dodatkowe parametry oprawy w poz. 73: Hermes 1200 35W.

Pytanie 13:
Poz. 79, 80, 81 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania zamiennika LED
Odpowiedź 13:
Zamawiający wykreśla poz. 79 i 80 z zestawienia.
Zamawiający zmienia opis dla poz. 81: Oprawa okrągła, klosz mleczny np. WL070V LED17S/840 17W

Pytanie 14:
Poz. 86 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia
Odpowiedź 14:
Zamawiający wykreśla poz. 86 z zestawienia.

Pytanie 15:
Poz, 89 takie oprawy nie są już produkowane, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania zamiennika LED
Odpowiedź 15:
Zamawiający zmienia opis dla poz. 89: Oprawa uliczna LED 100W IP66 4000K min. 136lm/W np. Corona Street LED Evo2 100W.

Pytanie 16:
Poz. 94, 95, 96 proszę o określenie dokładnego modelu
Odpowiedź 16:
Zamawiający zmienia opis dla poz. 94: Płyta grzewcza uniwersalna, okrągła 1500W 180 [mm] do kuchenki Blue Sky np. płyta grzewcza 1818453002 (64) 1500W 180 [mm].
Zamawiający zmienia opis dla poz. 95: Płyta grzewcza uniwersalna, okrągła 1000W 145 [mm] do kuchenki Blue Sky np. płyta grzewcza 1814453002 (14) 1000W 1450 [mm].
Zamawiający wykreśla poz. 96 z zestawienia.

Pytanie 17:
Poz. 118 ten towar nie jest już produkowany, brak zamienników, proszę o wykreślenie z zestawienia
Odpowiedź 17:
Zamawiający wykreśla poz. 118 z zestawienia.

Pytanie 18:
Poz. 159 chodzi o trzonek 2G11?
Odpowiedź 18:
Zamawiający wykreśla poz. 159 z zestawienia.

Pytanie 19:
Poz. 164 proszę o dopuszczenie tuby LED 18W i tych samych pozostałych parametrach
Odpowiedź 19:
Zamawiający dopuszcza tubę LED 18W o parametrach jak świetlówka wskazana w poz. 164 zestawienia.

Pytanie 20:
Poz. 165, 166, 167 standardem jest produkcja tych świetlówek w barwie 865 (niewielka różnica), proszę o dopuszczenie
Odpowiedź 20:
Zamawiający dopuszcza świetlówki w barwie 865 w pozycjach 165-167 zestawienia.

Pytanie 21:
Poz. 191, 192, 193 proszę o podanie wszystkich istctnych parametrów, pozwalających na zidentyfikowanie towaru
Odpowiedź 21:
Zamawiający wskazuje istotne parametry:
- poz. 191: CH 10x38 32A;
- poz. 192: D02 – 50A;
- poz. 193: WT-00 80A.

Pytanie 22:
Poz. 226, 227 czy dopuszczone jest zaoferowanie zamienników?
Odpowiedź 22:
Zaoferowanie zamienników jest dopuszczone dla każdej pozycji zestawienia, dla której Zamawiający nie zastrzegł konieczności dostarczenia artykułów będących zamiennikami do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia.

Pytanie 23:
Poz. 232 czy chodzi o żarówkę typu EHJ?
Odpowiedź 23:
Zamawiający wykreśla poz. 232 z zestawienia.

Pytanie 24:
Poz. 234 proszę o dopuszczenie zamiennika LED z mleczną bańką
Odpowiedź 24:
Zamawiający wykreśla poz. 234 z zestawienia.

Pytanie 25:
Poz. 240 proszę o dopuszczenie lampy LED SW o tych samych pozostałych parametrach
Odpowiedź 25:
Zamawiający dopuszcza lampę LED 5W o takich samych pozostałych parametrach jak żarówka w poz. 240 zestawienia.

Pytanie 26:
Poz. 242 proszę o dopuszczenie lampy LED 6W o tych samych pozostałych parametrach
Odpowiedź 26:
Zamawiający dopuszcza lampę LED SW o takich samych pozostałych parametrach jak żarówka w poz. 242 zestawienia.

W związku z wprowadzonymi zmianami w kalkulacji (zestawieniu) Zamawiający zamieszcza NOWĄ obowiązującą kalkulację.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu