Kraków dnia: 2022-08-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-460/22” – znak sprawy KC-zp.272-460/22.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o wyjaśnienia w temacie przetargu

Czy średnica pali żelbetowych wynosi 40 cm ?

Odp.

Zgodnie z opisem SWZ pkt. 4.1. (strona 4/26) jest podana średnica i technologia wykonania pali

Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- (tiret 2) braku możliwości zmiany technologii palowania na pale wbijane (brak takiej zgody z strony Urzędu Morskiego). Pale wiercone mają mieć przekrój fi 400 mm. Dopuszcza się wykonanie pali wierconych w rurze osłonowej traconej. Z uwagi na morskie warunki dopuszcza się zabezpieczenie części wystających rur poprzez torkret.