Kraków dnia: 2022-08-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Poszanowania  Energii  "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp. 272-422/22” – znak sprawy KC-zp. 272-422/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy Zamawiający wymaga wirówki z chłodzeniem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wymaga wirówki z chłodzeniem. Pytanie nr 2 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość późniejszego doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający wirowanie probówek 1,5/2 ml z RCF 23 755 x g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający wymaga możliwości późniejszego doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający wirowanie probówek o pojemnościach 1,5/2 ml z RCF min. 24 200 x g.