Kraków dnia: 2022-08-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22” – znak sprawy KC-zp.272-475/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy w ofercie należy ująć montaż rolet i żaluzji?

W przedmiarze robót architektura ujęto je w pozycjach nr 16, 17, 58, 59,84, 85

wg SIWZ pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia - nie należy wyceniać.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ - NIE NALEŻY WYCENIAĆ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ tzn. mebli, szaf, biurek, krzeseł, tablic, ekranów do projekcji, rolet, żaluzji, uchwytów do projektorów, umywalek, zlewozmywaków, baterii wodnych.

2. Czy w pomieszczeniach należy wymienić parapety?

Jeżeli tak to proszę o odpowiedź w których i podanie parametrów (tj. z jakiego materiału mają być wykonane, długość, szerokość, grubość)

Odp.: W dokumentacji nie przewidziano wymiany parapetów. Istniejące parapety są wykonane z lastryko, należny jedynie przewidzieć ich odnowienie poprzez czyszczenie i konserwację.