| Pakiet 1 – Ubrania męskie chirurgiczne jednorazowego użytku CPV: 33199000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m- ce | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek vat w zł. i w % | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji / termin ważności | Próbki |
| 1. | Męskie ubranie chirurgiczne jednorazowego użycia, nie jałowe, z włókniny typu SMS, gramatura min. 35 g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i dwoma kieszeniami, spodnie wiązane na troki lub na gumkę. Komplety pakowane po 1 sztuce (bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze niebieskim lub granatowym. Spełniające normę EN 13795:2013. | L |  | 11 400 kpl. |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2. | Męskie ubranie chirurgiczne jednorazowego użycia, nie jałowe, z włókniny typu SMS, gramatura min. 35 g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i dwoma kieszeniami, spodnie wiązane na troki lub na gumkę. Komplety pakowane po 1 sztuce (bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze niebieskim lub granatowym. Spełniające normę EN 13795:2013. | XL |  | 13 150 kpl. |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | Męskie ubranie chirurgiczne jednorazowego użycia, nie jałowe, z włókniny typu SMS, gramatura min. 35 g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i dwoma kieszeniami, spodnie wiązane na troki lub na gumkę. Komplety pakowane po 1 sztuce (bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze niebieskim lub granatowym. Spełniające normę EN 13795:2013. | XXL |  | 9 000 kpl. |  |  |  |  |  |  | X |
| RAZEM: |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X |
|  | Wartość pakietu brutto: ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 – Pokrowce na przewody CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Ilość na 24 m- ce | Cena jedn. bez VAT za 1 szt. (nie opakowanie) | Wartość bez vat | Podatek vat w zł. i w % | Wartość z vat | Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 m-cy) | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Producent/ nr katalogowy | Próbki |
| 1. | Pokrowce na przewody typu Tubus, jednorazowego użytku, sterylne, foliowe, złożone teleskopowo, zaopatrzone na końcach w taśmy do umocowania. Pakowane pojedynczo, posiadające co najmniej 2 etykiety samoprzylepne z nr LOT, datą ważności i danymi producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | 16 cm x 200 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| PAKIET 3 – Zarękawniki chirurgiczne CPV: 33199000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. bez VAT za 1 szt. (nie opakowanie) | Wartość bez vat | Podatek vat w zł. i w % | Wartość z vat | Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 m-cy) | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1. | Chirurgiczne zarękawniki jednorazowego użytku, z włókniny foliowanej o gramaturze nie mniej niż 43g/m², jałowe, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, z mankietem dolnym nie krótszym niż 5 cm, od góry zakończony gumką uniemożliwiającą zsuwanie. |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu brutto …………………..

| Pakiet 4 - Osłony chirurgiczne na buty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: |  | 33199000-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m- ce | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek vat w zł. i w % |  | Wartość z VAT |  |  | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent |  |  | Okres gwarancji / termin ważności |  | Próbki |  |  |
| 1. | Osłony chirurgiczne na buty: długie (pod kolana), wykonane z włókniny SMS, o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, jednorazowego użytku, posiadające minimum 5 antypoślizgowych pasków wzdłuż całej podeszwy o szerokości (0,5-1) cm każdy, ściągane gumką lub wiązane trokami. Przeznaczone dla sytuacji umiarkowanego kontaktu z płynami związanego z zachlapaniem i rozpryskami. W opakowaniach nie większych niż 10 szt. W rozmiarach: M, L XL. Zamawiający przy każdym zamówieniu określi ilość i rozmiar. | M, L, XL |  | 50 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. (L, XL) |  |  |
| RAZEM: |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 5 - Podkłady bibułowo - foliowe w rolce CPV: 33752000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m- ce | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek vat w zł. i w % |  | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji / termin ważności | Próbki |
| 1 | Jednorazowe podkłady medyczne na kozetkę w rolce, bibułowo-foliowe nie "papierowe", wchłaniające i nieprzepuszczalne. Rozmiar: ok. 50 m długość x 50 cm szerokość, perforacja co 50 cm. |  | 3 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 rolki |
| 2 | Jednorazowe podkłady medyczne na fotel ginekologiczny w rolce, bibułowo-foliowe nie "papierowe", wchłaniające i nieprzepuszczalne. Rozmiar: ok. 50 m długość x 33 cm szerokość, perforacja co 50 cm. |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 rolki |
| RAZEM: |  | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto słownie: ………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |