Kraków dnia: 2022-08-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP.271.476/23/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych niesterylnych, jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/23/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5:

Czy można zaoferować bluzę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu Spunbond o

gramaturze 50g/m2? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 10, pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnych opasek identyfikacyjnych, innego producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 10, pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 10, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści okład żelowy w rozmiarze 21 x 38cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 10, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści okład żelowy w rozmiarze 30 x 40cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 10, pozycja 18, 19

Czy Zamawiający oczekuje wzierników pakowanych w dyspenser a’250 sztuk umożliwiający pojedyncze wyjmowanie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza opakowanie a`250 szt.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 10, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- dwuczęściowe, elastyczne

- dla jednego pacjenta

- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)

- dolna część (pod główką dziecka) posiada nacięcia, które przepuszczają promienie lecznicze

- górna część (na oczy) wykonana z 2 warstw materiału

- wygodne zapięcie na 2 rzepy zamocowane na stałe do opaski, umożliwiające wielokrotną zmianę pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru

- dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 18, pozycja 10-13
Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząsteczki o średnicy 2,0-2,2µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 9

Zadanie nr 18, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o długości 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 18, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 11

Zadanie nr 18, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw Venturiego z zaworami do stężeń tlenu 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 12

Zadanie nr 18, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści brak potwierdzenia oznaczenia producenta na opakowaniu jednostkowym o braku lateksu? Obowiązkiem producentów jest umieszczanie stosownej informacji tylko w przypadku, gdy wyrób zawiera lateks, wobec tego brak oznaczenia jest równoznaczny z tym, że wyrób nie zawiera lateksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 13

Zadanie nr 18, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw Venturiego z przestrzenią martwą o długości 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 14

Zadanie nr 18, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw Venturiego posiadający łącznik widoczny na zdjęciu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 15

Zadanie nr 43, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową opaskę do rurek intubacyjnych z możliwością regulacji wykonaną z pianki obłożonej miękkimi materiałami nie powodującymi podrażnień oraz odleżyn (bawełna). Składa się z dwóch części: opaski na kark oraz opaski stabilizującej rurkę. Możliwość docięcia i dopasowania długości, możliwość zmiany położenia rurki, mocowane za pomocą rzepu, wykonana z trzech warstw: bawełna, pianka, welur?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 16

Zadanie nr 44, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje min. 10 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki z łącznikiem do kontroli siły ssania ściętym pod kątem 45o dla łatwiejszej manipulacji podczas wykonywania procedury toalety jamy ustnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z transparentnego materiału PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z szerokim, okrągłym i wygodnym otworem wlotowym, który zapobiega rozlewaniu treści?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 20

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9 w poz 1, 2 i 3  wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wycenę w przeliczeniu na opakowania a`200 szt.

Pytanie nr 21

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 9 w poz. 3 nakłuwaczy :

- igła 25 G

- głębokość nakłucia 1,5 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z nieprześwitującej włókniny tupu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Zadanie 8

Czy zamawiający dopuści min. 5-warstwowy podkład chłonny o następujących parametrach:

- wymiary całkowite - 100 x 220 cm;

- rdzeń chłonny – 50 x 180 cm;

- chłonność całkowita – 4.500 ml;

- całkowita waga – 272 g;

- nośność – 150 kg / 1 min.;

- zawierający superabsorbent pochłaniający płyny, dzięki czemu powierzchnia staje się bardziej sucha?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści 3-warstwowe prześcieradło chłonne (2 x warstwa celulozy + 1 x warstwa folii polietylenowej), dodatkowo wzmocnione 48 nitkami z poliestru, o gramaturze min. 60 g/m kw.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 44:

Pytanie 1, Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności sterylny,

jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej, w skład zestawu wchodzi rękojeść z

wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania

oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone

trwale z krótkim odcinkiem drenu, rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w

krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym, kontrolowane odsysanie (regulacja siły

odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego

wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 26

Zadanie 6  poz.1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L jako rozmiar uniwersalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 27

Zadanie 42 poz.1

Czy Zamawiający dopuści  ochraniacze na  buty o gramaturze 30g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Zadanie 42 poz.2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze zaklasyfikowane jako wyrób medyczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 29

Zadanie 56 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski zaklasyfikowane jako wyrób medyczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 30

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 13 pasków testowych pakowanych w opakowaniach a 50 szt. – opakowanie pasków zawiera wtedy dwie fiolki. Opakowanie 100 szt. pasków jest niestandardowo duże, przytłaczająca większość producentów nie stosuje takich opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z kapilarą zasysającą krew zajmującą kontrastowo oznaczony wycinek szerokości paska testowego? Takie rozwiązanie ułatwia zassanie krwi po przyłożeniu próbki w dokładnie oznaczonym miejscu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych z szerszym zakresem hematokrytu niż 10-65%. Zawężanie możliwego zakresu korekty hematokrytu nie ma sensu z punktu widzenia dokładności pomiaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Prosimy o dopuszczenie pasków ze stabilnością wynoszącą 6 miesięcy po otwarciu opakowania. Zamawiający ma zamiar zużywać paski testowe w średnim tempie ok. 80 opakowań miesięcznie, zatem wątpliwe by jakiekolwiek opakowanie używane przez zamawiającego pozostawało otwarte nie dłużej niż przez miesiąc.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 13 paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż refundacja pasków testowych skłania wykonawcę do zapewnienia ciągłości i kompletności dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane w Zadaniu 13 paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych? Certyfikat tylko pojedynczej normy nie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych dla pasków i glukometrów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają rozbieżne, niejednakowe informacje dotyczące zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje zawarte na opakowaniu i w instrukcji były identyczne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 37

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozdzielenie zadania nr 1 na dwa oddzielne pakiety. Prosimy o stworzenie oddzielnego zadania dla pozycji nr. 8 i 9 z zadania nr 1. Pozwoli nam to na złożenie oferty dla tych pozycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Działając na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP”, wnosimy o modyfikację treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z treścią warunków zamówienia, Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 63 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ tj. we wzorze oferty. Na przedmiot dostaw w ramach zadania nr 1 składają się:

- podkład higieniczny – poz. 1 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- opaska gipsowa – poz. 2 – 4 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- podkład gipsowy – poz. 5 – 7 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- fartuch jednorazowy – poz. 8 – 9 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- lignina – poz. 10 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- wata – poz. 11 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- pieluchy dla dorosłych – poz. 12 – 16 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- pieluchy dla niemowląt – poz. 17 – 22 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- podkłady higieniczne – poz. 23 – 25 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- pianka myjąca – poz. 26 we wzorze oferty dla zadania nr 1,

- podpaski – poz. 27 we wzorze oferty dla zadania nr 1.

Wnosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłącznie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w poz. 8 i 9 z zadania nr 1 oraz stworzenie odrębnego zadania na dostawę fartuchów jednorazowych. Względnie wnosimy o przeniesienie przedmiotu zamówienia o którym mowa w poz. 8 i 9 do zadania nr 6, które obejmuje również dostawę fartuchów lub ewentualnie do zadania nr 2 lub zadania nr 5, które obejmują dostawę odzieży medycznej.

Należy zauważyć, że fartuchy jednorazowe stanowią odzież medyczną, podczas gdy pozostały asortyment w ramach zadania nr 1 to asortyment higieniczny. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia zasadne jest twierdzenie, iż umieszczenie fartuchów jednorazowych w ramach zadania nr 1 wraz z asortymentem niebędącym odzieżą medyczną w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję oraz rzeczywiście uniemożliwia określonej grupie wykonawców złożenie oferty. Istotnie bowiem w obecnej chwili ofertę w ramach zadania nr 1 realnie mogą złożyć wyłącznie podmioty będące hurtowniami.

Na rynku co do zasady funkcjonują odrębne grupy producentów wytwarzających asortyment higieniczny oraz odzież medyczną. Zatem wymóg złożenia jednej oferty na tak szeroko pojęty asortyment (tj. na asortyment higieniczny oraz odzież medyczną) powoduje, że producenci jednej z tych grup są pozbawieni możliwości złożenia oferty. Istotnie bowiem producenci produkujący odzież medyczną nie mogą dostarczyć asortymentu higienicznego, a z kolei producenci produkujący asortyment higieniczny nie są w stanie dostarczyć odzieży medycznej. Gdyby natomiast przedmiot zamówienia został podzielony w taki sposób, iż dopuszczalne byłoby odrębne złożenie oferty na dostawę asortymentu higienicznego i odzieży medycznej, producenci Ci mieliby realną szansę aby uzyskać zamówienie właściwe dla danej branży. Jak wskazano wyżej dopiero hurtownie dysponujące zarówno asortymentem higienicznym, jak i odzieżą medyczną są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia objęty zadaniem nr 1. Innymi słowy w obecnie ukształtowanych warunkach zamówienia hurtowanie są podmiotami uprzywilejowanymi względem producentów tworzących dany asortyment.

Za zasadnością odpowiedniego podziału zamówienia na części przemawia także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z treścią Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 1 października 2020 r., KIO 2223/20:

„Wskazać należy na wstępie, że kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp). Jednakże decyzja ta, mająca istotne znaczenie dla biegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności na umożliwienie udziału w postępowaniu szerszemu gronu podmiotów, specjalizujących się w danym przedmiocie zamówienia, nie może pozostawać o tyle subiektywna, o ile zamawiający bez głębszej refleksji nie uwzględni faktycznych okoliczności uniemożliwiających mu prawidłowe podzielenie zamówienia na części bądź też celowo nie dokonuje podziału zamówienia na części, kierując się bliżej nieuzasadnionym interesem własnym. Zamawiający, podejmując decyzję o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma bowiem obowiązek zbadać, czy przedmiot zamówienia jest podzielny, czy podział zamówienia na części znajduje swoje racjonalne uzasadnienie i czy podział zamówienia przyniesie lub może przynieść wymierne korzyści finansowe. Decyzja zamawiającego musi uwzględniać sytuację podmiotową wykonawców, tj. zamawiający zobowiązany jest zbadać, czy jego decyzja nie naruszy zasad wyrażonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp tj. zasady konkurencyjności i zasady równego traktowania wykonawców. Swoboda zatem zamawiającego o podziale zamówienia na części jest ograniczona zasadą uczciwej konkurencji. Należy zatem badać czy w konkretnych okolicznościach decyzja co do podziału zamówienia, co do ilości części nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.

Izba w niniejszej sprawie wyraża pogląd, że zasadność dzielenia zamówień na części powinna odzwierciedlać aspekt zwiększania konkurencji na rynku danych usług czy dostaw. Umożliwienie wykonawcom składania ofert częściowych jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mającym przeciwdziałać nadmiernej agregacji zamówień, ma sprzyjać dywersyfikacji, a tym samym minimalizowaniu ryzyka występowania na rynku zamówień publicznych patologicznych sytuacji, w których możliwość złożenia oferty na realizację zamówienia ograniczona jest do jednego lub do wąskiego grona wykonawców. Takie sytuacje stanowią niewątpliwie naruszenie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw klasycznej z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. W motywie 78 preambuły do dyrektywy klasycznej wskazano przykładowe główne przyczyny decyzji instytucji zamawiającej co do braku podziału zamówienia na część tj.: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności, czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.

W ocenie Izby, o ile art. 36aa ustawy Pzp nie statuuje obowiązku podziału zamówienia na części przez zmawiających, to przepis ten winien być interpretowany łącznie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w celu zbadania czy podział zamówienia na części dokonany przez zamawiającego nie narusza zasad postępowania przetargowego wyrażonych w przywołanym przepisie ustawy. Jeśli zamawiający nie wykazał, aby przyjęty przez niego podział zamówienia nie stał w sprzeczności z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, to wówczas zasadne jest, w ocenie Izby, przyjęcie, iż takie działanie zamawiającego narusza podstawowe zasady postępowania i winno skutkować nakazaniem podziału zamówienia tak, aby zapewnić wydatkowanie środków publicznych na zasadach konkurencyjnych i z poszanowaniem zasady uczuciowej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym możliwości udziału w postępowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.”.

Podobne stanowisko wyrażone zostało przez Krajową Izbę Odwoławczą w Wyroku z dnia 31 sierpnia 2020 r., KIO 1680/20.

Warto również przytoczyć stanowisko wyrażone w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 października 2018 r., KIO 2016/18:

„Jednak swoboda zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja co do podziału zamówienia nie naruszy konkurencji przez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.”.

Przytoczone orzeczenia zostały wydane na kanwie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, niemniej są one w dalszym ciągu aktualne.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest aby Zamawiający celem wyeliminowania nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji dokonał podziału zadania nr 1 na mniejsze części. Ewentualnie celem umożliwienia złożenia oferty szerszej grupie wykonawców zasadne jest przeniesienie dostawy fartuchów do zadań obejmujących ten sam typ asortymentu tj. do zadania nr 6 lub do zadania nr 2 lub zadania nr 5.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie 48  poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do holtera , prostokątnej z wycięciem na przełożenie kabla, o wymiarach 40mm x 55mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Zadanie 48  poz. 7,8

Prosimy o dopuszczenie elektrod klamrowych pakowanych po 4 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 18 i 5 opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Projekt Umowy §6 ust 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przez rozładunek zamawiający rozumie dostarczanie towaru do miejsca wskazanego przez pracownika Apteki Szpitalnej.

Pytanie nr 42

Projekt Umowy §9 ust 2a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 4 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Projekt Umowy §10 ust 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy w zakresie §10 ust. 2  j.n.:

„Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny, nie dłuższy niż 6 m-cy, na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.”

Pytanie nr 44

dot.  Zadania 32

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie maski wykonanej z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

dot.  Zadania 44

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z odsysaniem, gąbkę na patyku do nawilżania ust, saszetkę z roztworem chlorheksydyny , płyn do mycia zębów, kieliszek.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

dot.  Zadania 46

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie komory z dwoma pływakami, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu 3, poz. 2 i 3.

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 i 3 do odrębnego pakietu, celem złożenia kompletnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie nr 3.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu 3, poz. 12.

Prosimy o potwierdzenie, że  pozycja 12 dotyczy czujnika tlenu typu kapsuła.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu 25, poz. 1.

Prosimy o weryfikację opaski do mocowania czujników SpO2. Czy Zamawiający oczekuje opaski takiej jak na zdjęciu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu 25, poz. 1.

Prosimy o podanie technologii w jakiej ma pracować czujnik SpO2, np. Nellcor. Masimo LNCS, RD-Set itd., jak również podanie informacji, czy czujnik podłączony jest do danego urządzenia przez kabel pośredni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W technologii Masimo, czujnik podłączony bezpośrednio.

Pytanie nr 51

Pakiet 3, 25, 30, 32

Załącznik nr 4 – Umowa dostawy

§ 7 ust. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

§9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

b) 0,2%?

c) 0,2%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dotyczy Zadanie nr 61 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie stazy jednorazowej, bezlateksowej do osobnego zadania. Stazy nie są częścią systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej, stąd też mogą być oferowane przez wykonawców nie posiadających w swojej ofercie produktów wyszczególnionych w Zadaniu nr 61 w poz. od 1 do 21. Dzięki temu możliwe będzie złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na produkt „Stazy jednorazowe, bezlateksowe”, co leży w interesie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dotyczy Zadanie nr 61 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie stazy automatycznej do osobnego zadania. Stazy nie są częścią systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej, stąd też mogą być oferowane przez wykonawców nie posiadających w swojej ofercie produktów wyszczególnionych w Zadaniu nr 61 w poz. od 1 do 21. Dzięki temu możliwe będzie złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na produkt „Stazy automatyczne, wielorazowego uzytku”, co leży w interesie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Dotyczy Zadanie nr 61 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie „Strzykawki do gazometrii” do osobnego zadania. Strzykawki te nie są częścią systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej, stąd też mogą być oferowane przez wykonawców nie posiadających w swojej ofercie produktów wyszczególnionych w Zadaniu nr 61 w poz. od 1 do 21. Dzięki temu możliwe będzie złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na produkt „Strzykawka do gazometrii”, co leży w interesie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Dot. Projektu umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

§9 ust. 2 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §9 ust. 2 ppkt. 1) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 61 , pozycja nr 9 1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 9 pakietu nr 61 probówki do koagulologii z datą ważności 6 miesięcy licząc od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 58

Pakiet 18 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trenażera oddechowego przepływowego 3 – kulkowego do treningu przepływu oddechowego, przepływ 0,6-1,2 l/s.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Pakiet 18 poz 11

1. Prosimy o sprecyzowanie, czy nebulizator ma posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozszczelnieniem obwodu oddechowego co eliminuje spadek ciśnienia w układzie, pogorszenie parametrów wentylacji pacjenta oraz przenikanie mieszaniny oddechowej do otoczenia?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy nebulizator ma być zakładany/odłączany od łącznika T bez rozszczelniania obwodu oddechowego, a pacjent nie jest narażany na hipoksemię, niedodmę i brak rozprężenia płuca?

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje aby łącznik T posiadał zatyczkę na uwięzi zabezpieczającą port nebulizatora, która umożliwia zainstalowanie i pozostawienie łącznika w obwodzie oddechowym po zakończeniu podawania nebulizatu? Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie stanowi dodatkową gwarancję szczelności i uniknięcia spadku ciśnienia w układzie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie musi posiadać w/w cech.

Pytanie nr 60

Pakiet 18 pozycja 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aerozoterapii zawierający dren tlenowy długości 210 cm ze złączem standardowym. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 61

Pakiet 18 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z maską aerozolową pediatryczną z obrotowym łącznikiem kątowym z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Pakiet 32 poz 1

Czy Zamawiający dopuści maski do nieinwazyjnej wentylacji nosowej zapewniające przepływ gazu do 30 l/min ze standardowym portem 15mm skierowanym ku górze, zapewniającym dostęp do jamy ustnej pacjenta przez cały czas trwania wentylacji oraz dodatkowym portem tlenowym. Maska posiada możliwość wytworzenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta (PAP), co pozwala na użycie jej w procedurach ratunkowych.  Wyposażona w silikonową membranę uszczelniającą zapewniającą dokładne przyleganie i szczelność. W zestawie pojedynczy, prosty w zapięciu pasek mocujący maskę wokół głowy pacjenta zapinany na rzep. Bez lateksu oraz DEHP. Dostępne rozmiary: M  i L.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 63

Pakiet 44 poz.1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zawartością alkoholu lub bez, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co pozwala uniknąć rozlania płynu?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy roztwór do płukania jamy ustnej powinien być w wyciskanej saszetce, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi do jego otwarcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1 – tak

Ad 2 – tak

Ad 3 – nie musi

Ad 4 – tak

Pytanie nr 64

Pakiet 5, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 65

Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 66

Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 67

Pakiet 8, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 68

Pakiet 10, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszkó w w opakowaniu a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 69

Pakiet 10, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy - niesterylny worek wykonany z medycznego pcv z otworem do zawieszenia, bez klamry, zakończony atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 70

Pakiet 10, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy - sterylny worek wykonany z medycznego pcv z otworem do zawieszenia, z klamrą, zakończony atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 71

Pakiet 10, Pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny - niesterylne opaski z wkładaną karteczką, bez ftalanów, produkowane i pakowane w warunkach czystych mikrobiologicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72

Pakiet 10, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 25ml spełniające pozostałe wymagania swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 73

Pakiet 10, Pozycja

Czy Zamawiający dopuści gogle jak na zdjęciu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 74

Pakiet 10, Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści sterylne okularki jednoczęściowe wykonane z miękkiego, bezlateksowego materiału jak na zdjęciu:

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 75

Pakiet 12, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne jednorazowego użytku, niesterylne, chłonne, nieprzemakalne, wzmocnione nitkami, wykonane z papieru laminowanego folią, o gramaturze 40g/m2 (23 g/m2 papier, 17g/m2 folia), rozmiar 80 x 210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 76

Pakiet 18, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe do średnich stężeń w rozmiarze M, bez mankietu, wykonana z wysokiej jakości medycznego pcv bez lateksu, ze śladową ilością ftalanów DEHP, spełniająca pozostałe wymagania swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 77

Pakiet 18, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne dla noworodków wąsy tlenowe o rozstawie końcówek wew.7mm i zew.12mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 78

Pakiet 18, Pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o konstrukcji przelewowej dla pacjenta siedzącego o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 μm przy przepływie 6 l/min, posiadający w zestawie silikonową zastawkę jednokierunkową (odłączalną) redukującą straty leku podczas nebulizacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 79

Pakiet 18, Pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę z drenem i przelewowym nebulizatorem o pojemności 8ml (skalowany co 1ml) ze średnią wielkością wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm. Wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów DEHP, bez lateksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 80

Pakiet 18, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę z drenem i nebulizatorem wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów DEHP, bez lateksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 81

Pakiet 18, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą właściwości:

Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV

▪ Nie zawiera lateksu

▪ Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą

▪ Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami

▪ Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym

▪ W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 26%, 28%, 30%)

▪ Pojemnik na wodę w celu dodatkowego nawilżenia

▪ Jednorazowego użytku

▪ Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 82

Pakiet 21, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki foliowe pakowane w opakowanie foliowe w formie woreczka umożliwiającego pojedyncze wyjmowanie rękawic?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 83

Pakiet 43, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z dwóch podkładek i paska mocującego

 podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu

 pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardłowej wykonany z włókniny, którą należy przymocować do warstwy rzepa, którym pokryte są podkładki

 przylepne pole w środkowej części paska dla lepszej stabilizacji rurki medycznej

 możliwość repozycji i korekcji położenia rurki dzięki zastosowanym rzepom

 pokryty hipoalergicznym klejem

 jednorazowego użytku

 niejałowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 84

Pakiet 43, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z paskiem wykonany z PP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 85

Pakiet 43, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z pakiem, posiadający silikonową ochronę zgryzu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 86

Pakiet 45, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml, wykonany z transparentnej folii LDPE z obręczą kołnierza w kształcie koła zapewniającą pewny chwyt, ułatwiającą manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią, spełniający pozostałe wymagania swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 87

Pakiet 45, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków w opakowaniu a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 88

Pakiet 50, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lateksowych osłonek nawilżanych i pudrowanych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 89

Pakiet 56, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne zarejestrowane tylko jako wyrób medyczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 90

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą 21G, głębokość nakłucia 2,4mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 91

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’200 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 92

Dotyczy Pakietu nr 12, Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 55g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 93

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 1 w chłonnej i 1 warstwy nieprzepuszczalnej o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający wymaga Wpisu Podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jaki pobierany jest ze strony https://www.podatki.gov.pl/crbr/ po wyszukaniu danych podmiotu (np. numeru NIP)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od spółek, które mają obowiązek zgłoszenia do CRBR tj. spółek prawa handlowego.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający dopuszcza również otrzymywanie faktur w formacie PDF na wybrany adres mailowy?

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis , że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur , duplikatów faktur oraz ich korekt , a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96

Dotyczy wzoru umowy § 3

W związku z obecnie panującą sytuacją geopolityczną zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru umowy w § 3 klauzuli waloryzacyjnej o treści:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%. Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Pragniemy nadmienić, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Dotyczy wzoru umowy § 9

Mając na uwadze obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym okresowe problemy w zakresie dostępności części produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 9 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2

W związku z panującą sytuacją prosimy Zamawiającego w wyrażenie zgody na zmianę zapisu w § 10 ust. 2 na następujący:

„Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Dotyczy wzoru umowy § 12

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu:

„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności powodujących niemożność lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto,

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26/11/2022

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

29/08/2022 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29/08/2022 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na pozostałe zapytania, zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Zamawiający