PAKIET  1

Tabela asortymentowo-cenowa nr 1-  zestawy odczynnikowe, kontrole i kalibratory do badań metodą ELISA i Blot do posiadanej aparatury: czytnik ELISA MicroRead 1000 (firmy Global Diagnostics B), płuczka ELISA MicroWash 1100 (DIASource), miniwytrząsarka z ruchem kołyskowym MR1 (firmy Biosan) – ilość zestawów / testów przeliczyć na liczbę badań podaną w tabeli numer 2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilośc szt na 24 miesiące | Wielkość 1 opak. zbiorczego (należy uwzględnić ilość pełnych opakowań) | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | VAT w % | VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko toksoplazmozie (Toxoplasma gondii) w klasie IgG w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko toksoplazmozie (Toxoplasma gondii) w klasie IgM w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko cytomegalii (CMV) w klasie IgG w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko cytomegalii (CMV) w klasie IgM w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko różyczce (Rubella virus) w klasie IgG w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko różyczce (Rubella virus) w klasie IgM w surowicy lub osoczu metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – testy paskowe (metodą Blot). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – testy paskowe (metodą Blot). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 11 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla każdego z w/w testów raz w roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |

TABELA nr 2 – ilość badań w przeciągu 24 miesięcy:

| Lp. | Nazwa badania | Ilość badań (nie uwzględnia kontroli i kalibracji) w przeciągu 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko toksoplazmozie (Toxoplasma gondii) w klasie IgG – metoda ELISA | 1400 |
| 2 | Oznaczania obecności przeciwciał przeciwko toksoplazmozie (Toxoplasma gondii) w klasie IgM – metoda ELISA | 1400 |
| 3 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko cytomegalii (CMV) w klasie IgG – metoda ELISA | 1200 |
| 4 | Obecność przeciwciał przeciwko cytomegalii (CMV) w klasie IgM – metoda ELISA | 1200 |
| 5 | Oznaczanie ilościowe przeciwciał przeciwko różyczce (Rubella virus) w klasie IgG – metoda ELISA | 1200 |
| 6 | Oznaczanie obecności przeciwciał przeciwko różyczce (Rubella virus) w klasie IgM – metoda ELISA | 1200 |
| 7 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG – metoda ELISA | 1200 |
| 8 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM – metoda ELISA | 1200 |
| 9 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG – metoda BLOT | 200 |
| 10 | Ilościowe oznaczanie przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM – metoda BLOT | 200 |
| Do określonej powyżej liczby badań należy dodać odpowiednią ilość badań niezbędną do przeprowadzenia kontroli i kalibracji zgodnie z zaleceniem producenta w tabeli asortymentowo-cenowej. |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE do pakietu nr 1 – Tabela nr 3:

| Lp. | Parametry graniczne do pakietu nr 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach oferty cenowej oprogramowanie niezbędne do analizy testów paskowych wraz z możliwością zeskanowania pasków na skanerze będącym w posiadaniu Zamawiającego (Skaner Canon Lide 300) w celu archiwizacji badania. Oprogramowanie w języku polskim. Wykonawca zapewni wszystkie materiały zużywalne niezbędne do odczytów wyników badania. | TAK |  |
| 2 | W celu walidacji metody odczynniki do diagnostyki Boreliozy metodami ELISA i Blot od jednego producenta. | TAK |  |
| 3 | Każdy zestaw do testów metodą ELISA musi zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania oraz kontrole i kalibratory. | TAK |  |
| 4 | Zamawiający wymaga aby na każdym pasku testowym metodą Blot znajdowała się linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy. | TAK |  |
| 5 | Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną oraz szkolenia dla pracowników Pracowni Wirusologii z wykonywania i interpretacji testów paskowych metodami ELISA i Blot oraz szkolenia dla personelu medycznego w zależności od potrzeb Szpitala min. dla 50 osób. | TAK |  |
| 6 | Trwałość odczynników po otwarciu opakowania minimum 4 miesiące. | TAK |  |
| 7 | Płytka mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygenu. | TAK |  |
| 8 | Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja. | TAK |  |
| 9 | Oddzielny zestaw kalibratorów do oznaczenia Boreliozy dla przeciwciał klasy IgG i IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy. | TAK |  |
| 10 | Oznaczanie przeciwciał w płynie mózgowo rdzeniowym zgodne z zaleceniami wg Reibera, Flogenhauera procedura testu przewiduje jednoczesną inkubację płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy w celu określenia indeksu wewnątrzoponowo syntetyzowanych przeciwciał. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca dostarczy oprogramowanie lub arkusz kalkulacyjny pozwalający na obliczenie indeksu wewnątrzoponowo syntetyzowanych przeciwciał. | TAK |  |
| 12 | Czas merytorycznej pomocy w przypadkach wątpliwych wyników testów do 6 godzin od momentu zgłoszenia – wyznaczenie opiekuna merytorycznego przez Wykonawcę. | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE do pakietu 1 – Tabela nr 4

| Lp. | Parametry oceniane do pakietu 1 | Punktacja | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubacja min. 50 % oferowanych testów w temperaturze pokojowej bez użycia cieplarki. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Testy Blot w klasie IgG w oparciu o antygeny rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Testy Blot w klasie IgM w oparciu o wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne białko OspC. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Odczynniki znaczone kolorami. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Dla testu ELISA przeciwciała przeciwko różyczce IgG wynik w jednostkach międzynarodowych IU/ml . | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |