


Szerzyny dnia: 2022-08-16
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                 znak sprawy FER.271.13.2022.
      Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 5
FER.271.13.222 Budowa Budynku Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach II Etap
     Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy parapety przy oknach należy wykonać jak zabudowa ścian wykończona laminatem?
2. Czy balustrada antresoli od strony holu  ma być drewniana czy metalowa? Jeśli metalowa to czy ma być dekorowana okładzina drewniana od strony holu?
3. Jakim materiałem  obłożyć słupy żelbetowe zewnętrzne , 8 szt?
4. Z czego wykonać obłożenie słupków drewnianych podtrzymujących więźbę dachową z tyłu budynku?   

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1 Tak, parapety wykonać tak jak wykończenie ścian laminatem.
Ad. 2 Drewniana, będąca jednocześnie dekoracją hallu.
Ad. 3 Słupy obłożyć płytkami z piaskowca naturalnego gr. 3 cm
Ad. 4 Wykończenie słupów i widocznej konstrukcji drewnianej zgodnie z zał. Rysunkiem.
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