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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.
          Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 6
Zwracam się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytania :
1. Czy na ściany może być płyta laminowana meblowa gr 18 mm?  Czy może być w innym odcieniu dęba naturalnego (inny odcień niż drzwi)
2. Czy ścianę kolankową na poddaszu w pomieszczeniach użytkowych można wykonać jako płytę pojedynczą Kartonowo - gipsową na konstrukcji stalowej?
                                                                                                                                                      
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1 Okładziny ścian mogą być wykonane z płyty meblowej laminowanej gr 18mm o odcieniu innym niż drzwi lecz jako dąb naturalny.

Ad. 2 Tak, w przypadku gdy ocieplenie dachu wykonane będzie po krokwiach.
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