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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                 ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.
           Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 7
Proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy okładziny na słupy żelbetowe zewnętrzne (8 szt) mogą być  wykonane z kamienia łamanego, czy ma być cięty o jednolitych wymiarach?
Z poważaniem Karol Leśniak

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Okładziny należy wykonać z piaskowca ciętego gr. 3cm. z płytek prostokątnych o wym. od 10/25cm do 20/40cm.
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