Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Proszę o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia do pakietu 19: "Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem". Czy Zamawiający potwierdza, że potrzebuje w omawianym pakiecie napełniacz J (szybkozłącze) oraz łącznik niskiego ciśnienia z rozdzieleniem Y? Kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Vistron CT jest łącznik pojedynczy. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wkładu jednorazowego o poj. 200 ml, napełniacza ”J” oraz łącznika niskiego ciśnienia pojedynczego, bez trójnika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca