Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 w poz 1 tamponady balonowej METRASTOP o parametrach jak poniżej: - Podwójny balon: jeden na sól fizjologiczną, drugi na powietrze - Możliwość upuszczenia powietrza, dzięki temu możemy zmienić położenie balonu a także kontrolować czy krew nadal spływa -Lekki balon 70 g– nie ma ciężaru przez który może wysunąć się z szyjki -Woreczek drenażowy – pozwala kontrolować ilość upływającej krwi - Aplikacja bez konieczności asysty przy zakładaniu - Szybkość stosowania – szybkie pompowanie,- 1 strzykawka płynu i 7 powietrza (w zależności od wielkości macicy) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca