Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pakiet nr 20 Czy zamawiający dopuści Poz 1 Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym, długość narzędzia 2000 mm ,długość noska 3-7 mm, długość cięciwy 20-30 mm , średnica końcówki narzędzia 5 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035"(0,89 mm). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG), długość narzędzia 2000 mm ,długość noska 2 mm, długość cięciwy 200 mm , średnica końcówki narzędzia 5 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035"(0,89 mm). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca