Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 22 w dopuści sterylny, bezpieczny zestaw do punkcji / drenażu oraz do pobierania płynów w celach diagnostycznych i wykonywania wlewów do opłucnej i otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik prosty 9CH / 14,6 cm lub 12CH /17,4 cm (do wyboru) z poliuretanu z otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Wyrób medyczny, zapakowany sterylnie na tacce, jednorazowy. Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne marki Portex wykonane z termoplastycznego PCW, z mankietem o potwierdzonej klinicznymi badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu , o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z zaoblonymi krawędziami otworu Murphyego, sterylnie pakowane, jednorazowe, rozmiary zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuści ale nie wymaga. Czy Zamawiający Pakiecie 26 w pozycji 6 dopuści rurki tracheostomijne foniatryczne z termoplastycznego PCW, z 5 otworami foniatrycznymi, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z 2 kaniulami (jedna zwykła i jedna foniatryczna ), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, koreczkiem, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm; z zastawką "orator" umożliwiającą mówienie. Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 10 z pakietu. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 11 z pakietu. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 12 z pakietu. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 13 dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z mieszaniny PCW i silikonu; w rozmiarach 7,0; 7,5; 8,0 i 9,0; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 13 z pakietu Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 15 dopuści maskę krtaniową w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; spełniającą pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 36 dopuści dren o szerokości: 8 lub 12 mm (do wyboru) i o długości 30 cm, dren spełniający pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający w Pakiecie 39 mógłby doprecyzować, czy oczekuje aby zatrzaskowy uchwyt do ufiksowania cewnika był niskoprofilowy tzn. o wysokości do 5 mm, co znacząco zwiększa komfort pacjenta. Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający w Pakiecie 39 mógłby doprecyzować, czy wymagany w opisie przedmiotu zamówienia "zatrzaskowy uchwyt" do ufiksowania cewnika będzie posiadać sztywną część zatrzaskową, która skutecznie zabezpiecza (metodą nieinwazyjną) cewnik przed niekontrolowanym przemieszczaniem się, przy zachowaniu jego pełnej przepustowości. Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający w Pakiecie 40 mógłby doprecyzować, czy w opisanym zestawie powinna być linia przedłużająca 50 cm (montowana między układem zastawek, a cewnikiem przezskórnym). Odpowiedź: Nie jest wymagana. Pytania dotyczące ilości wymaganych Próbek: 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 1 odstąpi od wymogu próbki w rozmiarze 3,0. Odpowiedź: Nie. 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 2 odstąpi od wymogu próbki w rozmiarze 2,5. Odpowiedź: Nie. 3. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 3 zgodzi się na odstąpienie od wymogu próbki w rozmiarze 5,0 i 6,0. Odpowiedź: Nie. 4. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 10 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, z racji na fakt, że wymagana próbka w ilości 1 szt. stanowi 20% zapotrzebowania. Odpowiedź: Nie. 5. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 11 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, z racji na fakt, że wymagana próbka w ilości 1 szt. stanowi 20% zapotrzebowania. Odpowiedź: Tak. 6. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 12 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, z racji na fakt, że wymagana próbka w ilości 1 szt. stanowi całość zapotrzebowania. Odpowiedź: Tak. 7. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 13 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, z racji na fakt, że wymagana próbka w ilości 1 szt. stanowi 50% zapotrzebowania. Odpowiedź: Tak. 8. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 14 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki, z racji na znaczącą wartość próbki, oraz na fakt, że zestaw jest znamy i stosowany przez Zamawiającego. Odpowiedź: Tak. 9. Czy Zamawiający w Pakiecie 39 zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki do pozycji w rozmiarze 16 G. Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca