Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 Pytania do pakietu 14 Zgodnie z Art. 99 ust. 4-6 PZP, Zamawiający w SWZ Punkt 4 podpunkt 4.7. dopuścił oferty równoważne, co umożliwia złożenie oferty na produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Jednak opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne rozwiązania (np. oznaczenie kolorystyczne " na zacisku") bez wskazania jednoczesnego sprecyzowania na zachowaniu których parametrów i w jakim zakresie zamawiającemu zależy. Równoważność nie oznacza ,że oferowany produkt musi być identyczny pod każdym względem a wykonawca przy takim opisie nie jest wstanie sam ocenić spełnienie wymogów równoważności. Odpowiedź: Kolor zacisku pozostaje bez znaczenia, istotne jest występowanie zacisku. Pytanie 1 pozycja 1 Ponieważ Zamawiający nie może na wykonawcę przenosić ciężaru dookreślenia równoważności, w związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważną : igłę o niewielkich równicach tj. z drenem o długości 18cm i z oznaczeniami kolorystycznymi na skrzydełka zamiast na zacisku? uzasadnienie - dłuższy dren nie ma wpływu na terapie , oznaczenie kolorystyczne widoczne dla personelu - oba parametry nie są identyczne ale zdaniem wykonawcy nie wpływają negatywnie na terapie i nadają się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 pozycja 1 Zamawiający nie umożliwił złożenia ofert równoważnej mimo iż wykonawca na podstawie art 30 ust 5.PZP wykazał , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dlatego w przypadku odpowiedzi negatywnej wykonawca chce mieć pełna jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech produktu, zatem na Zamawiającym spoczywa obowiązek wyjaśnienia cech produktu , których spełnienie pozwali na uznanie oferowanego produktu za równoważny z produktem określonym w SWZ -Dlatego prosimy o odpowiedź: " Co zamawiający rozumie przez pojęcie "równoważność" w SWZ Punkt 4 podpunkt 4.7 ? Zamawiający utrzymał parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosował się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne. Zasada równości i proporcjonalności nakłada na Zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości dlatego zaproponowaliśmy produkt o właściwościach zbliżonych, który nie wpływa na funkcjonalność użytkową przedmiotu zamówienia umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu leczenia i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne (SWZ pkt 4.7) Jako rozwiązanie równoważne, należy rozumieć rozwiązania, które zagwarantują prawidłowe zastosowanie/wykorzystanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia, nie obniżą określonych w dokumentacji standardów i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz takie, które charakteryzują się parametrami/opisami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena rozwiązań równoważnych oferowanych przez wykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie badania oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca