Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 20, poz. 1 sfinkterotomu obrotowego 360o o długości cięciwy tnącej 20 i 30 mm do wyboru, długość noska 5 mm, średnica końcówki narzędzia do wyboru 3.9, 4.4 i 4.9 Fr, długość robocza narzędzia 200 cm, umożliwia zmianę kierunku cięcia jak i zagięcia, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie cięciwy i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym, sfinkterotom współpracuje z prowadnicą 0.035’’. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 20, poz. 2 sfinkterotomu obrotowego 360o o długości cięciwy tnącej 20 i 30 mm do wyboru, długość noska 5 mm, średnica końcówki narzędzia do wyboru 3.9, 4.4 i 4.9 Fr, długość robocza narzędzia 200 cm, umożliwia zmianę kierunku cięcia jak i zagięcia, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie cięciwy i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym, sfinkterotom współpracuje z prowadnicą 0.035’’. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca