Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9 1. Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 3 ma na myśli zestaw uniwersalny w wersji grawitacyjnej z plastikowym koszyczkiem do mocowania butelki, kompatybilny z butelkami plastikowymi i butelkami typu optri firmy Nutricia? Odpowiedź: Tak (plastikowy koszyczek) pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji 1 ma na myśli zgłębnik posiadający dwa niezależne porty: do odbarczania oraz do żywienia z portem medycznym EnFIT, każdy z zaciskiem do regulacji przepływu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności dostarczenia próbek wraz z ofertą do pakietów nr 15 i 31, gdyż wyspecyfikowane w/w pakietach produkt są od wielu lat znane i używane w Państwa szpitalu. Zamawiający po nazwie produktu będzie w stanie stwierdzić, iż są to produkty oczekiwane. Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca