Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Dotyczy Pakietu 33 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji serca, endokawitarnych dwubiegunowych, które z powodzeniem stosowane są na wielu oddziałach kardiologii na terenie Polski i w Europie. Elektrody dostępne są w średnicach 4F, 5F i 6F. Długość elektrody 120cm Poniżej dostępne 4 krzywizny elektrod: Odpowiedź: Dopuszcza się.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca