Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 - czy zamawiający w pakiecie 8 będzie wymagał Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o dł 40 cm rozmiary Fr 04; 05; 06 i 07 i 50 cm w rozmiarach Fr 08; 09 i 10 z kontrastem Rtg znakowana co cm od 5 do 35 cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. - czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 1 i 2 dopuści dren o długości 25 cm ? Odpowiedź: Zadane pytanie nie dotyczy Pakietu nr 24, w postępowaniu występuje kilka rodzajów drenów - Zamawiający nie jest w stanie przyporządkować zadanego przez Wykonawcę pytania do konkretnego Pakietu. - czy zamawiający w pakiecie 31 dopuści Cewnik PUR CH 14/ 250 cm z Portem do odbarczania. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, przeźroczysty i miękki poliuretanu z nitką radiacyjną z końcówką typu EnFit Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - czy zamawiający w pakiecie 34 dopuści Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 125 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 21, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca