Kraków dnia: 18.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 40 zestawu do drenażu klatki piersiowej do wprowadzenia metodą Seldingera Thal Quick: o Echogeniczna igła o Ekstra sztywny prowadnik Amplatz o zakończeniu J o Rozszerzadła z oznaczeniem centymetrowym o Wprowadzacz rurki o Skalpel o Radiocieniująca rurka do drenażu klatki piersiowej: z 4 portami bocznymi o długości 41cm w rozmiarach: 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr lub z 3 portami bocznymi 8Fr długości 18cm, 10Fr 20cm, 12Fr 22 cm. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 41 zestawu do przeskórnego drenażu opłucnej do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: Igła wprowadzająca 18G długości 5lub7 cm (w zależności od rozmiaru cewnika). Prowadnica o średnicy 0,71mm długości 40cm o zakończeniu J. Rozszerzadło. Radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5, 6, 8.5, 10.2, 12 Fr (do wyboru przez Zamawiającego) długości 15cm posiadający 6 portów bocznych. Kranik trójdrożny. Stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka. Odpowiedź: Dopuszcza się. 3. W związku z zapisami zawartymi w SWZ zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 40,41 w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalnego użytkownika, etykiet zawierających nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz instrukcji użycia w języku angielskim. Odpowiedź: Dopuszcza się.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca